ZP-2310-472-164/4981/07							Katowice, dn. 30.11.2007 r.

ROZESŁANO

WG ROZDZIELNIKA

Dot:. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Modernizację siedmiu dźwigów osobowych i jednego towarowo- osobowego

usytuowanych w budynkach kompleksu KWP w Katowicach

przy ul. Lompy 19 wraz z przeglądami konserwacyjnymi i naprawami w okresie gwarancji

W dniu 29.11.2007r. do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania. Zgodnie 
z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych KWP poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Pyt. 1              W punkcie IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający pisze: Oferty należy złożyć w Zespole Zamówień Publicznych KWP w Katowicach przy ul. J.Lompy 19 blok „C” piętro VII, pokój 735 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11.2007r. do godz. 13.00. Termin składania ofert jest wcześniejszy niż pojawienie się SIWZ

Odp. 1             W SIWZ umieszczonym na stronie internetowej dla sprawy ZP-2310-472-164/2007 w pkt. IX jako termin składania ofert podano datę 12.12.2007r. do godz. 14.00. W związku z powyższym proszę o dokładne sprawdzenie numeru sprawy przy pobieraniu dokumentacji ze strony internetowej. Podany w pytaniu termin składania ofert obowiązywał w postępowaniu ZP-2310-215-164/2007, które zostało unieważnione.

Pyt. 2	      W przedmiarze robót dla grupy dźwigów 4720 i 4721 oraz 4643 i 4644 w pozycji “26” zleceniodawca wystawił obmiar “1 kpl.”, a modernizacja dotyczy 2 kpl. dźwigów. Z przedstawionego przez Państwo przedmiaru jednoznacznie wynika że demontaż dotyczy 2 kpl., a montaż tylko 1 kpl.

Odp. 2		Przedmiar dla dźwigów 4720 i 4721 – poz 26 należy przyjąć montaż 2 kpl. dźwigów

Przedmiar dla dźwigów 4643 i 4644 – poz 26 należy przyjąć montaż 2 kpl. dźwigów

Pyt. 3		Zleceniodawca pisze o modernizacji 7 dźwigów tymczasem w przedmiarze robót jest podane 8 szt dźwigów. (4720, 4721, 4643, 4644, 4648, 5073, 4647, 4386). Proszę o dokładne sprecyzowanie o ile sztuk dźwigów chodzi.

Odp. 3		Zleceniodawca dokładnie sprecyzował o ile dźwigów chodzi, patrz tytuł zadania: “modernizacja siedmiu dźwigów osobowych i jednego towarowo-osobowego usytuowanych w budynkach kompleksu KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 wraz z przeglądami konserwacyjnymi i naprawami w okresie gwarancji.

Wyk. w 1 egz. AG/AG

umieszczono na stronie

internetowej Zamawiającego