Załącznik nr 3 do SIWZ

Formularz cenowy dla

zadania nr 1:   „Dostawa odczynników do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych typu NARKO 1  lub równoważnych” CPV 33696300-8

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy i/ lub model i/lub typ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Walizkowy zestaw testów służących do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych typu NARKO I lub równoważny, zawierający zestaw odczynników umieszczonych w buteleczkach wyposażonych w zakraplacze, pozwalających na przeprowadzenie specyficznych reakcji barwnych z narkotykami, składający się z 13 rodzajów testów:1. Odczynnik Marquis,a – 2x 15 ml 2. Kwas azotowy 1x 15ml 3 A Odczynnik Simon,a 1 x 15 ml 3 B Odczynnik Simon,a 1 x 15 ml 4. Odczynnik Mecke,go 1 x 15ml 5A Odczynnik Scott,a 1 x 15 ml 5B Odczynnik Scott,a 1 x 15 ml 5C Odczynnik Scott,a 1 x 15 ml 6A Odczynnik Dille – Koppannyi,ego 1 x 15 ml 6A Odczynnik Dille – Koppannyi,ego 1 x 15 ml 7A Odczynnik Ehrliha 1 x 15 ml 7B Odczynnik Ehrliha 1 x 15 ml 8A Odczynnik Fast Blue B Salt 1 x 15 ml 8B Odczynnik Fast Blue B Salt 1 x 15 ml 8C Odczynnik Fast Blue B Salt 1 x 15 ml 9 odczynnik do wykrywania chlorków Cl- 1 x 15 ml 10 Odczynnik do wykrywania S042- 1 x 15 ml 11A Odczynnik do wykrywania efedryny 1 x 15 ml 11B Odczynnik do wykrywania efedryny 1 x 15 ml 12A Odczynnik do wykrywania diazepamu, klonazepamu flunitrazepamu 1 x 15 ml 12B Odczynnik do wykrywania diazepamu, klonazepamu flunitrazepamu 1 x 15 ml 13A Odczynnik Duquenois – Levine,a 1 x 15 ml 13B Odczynnik Duquenois – Levine,a 1 x 15 ml 13C Odczynnik Duquenois – Levine,a 1 x 15 ml 14 Odczynnik Frohd ,a 1 x 15 ml Odczynnik neutralizujacy 1 x 15 ml Dodatkowe wyposażenie: -łopatki – 20 szt -płytka porcelanowa biała z 12 wgłębieniami,-sączki laboratoryjne – 20 szt -pipetki z tworzywa sztucznego – 20 szt. umieszczonych w walizce wykonanej z tworzywa sztucznego | zestaw | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 1 rok. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. Wymagane świadectwo jakości. Wszystkie odczynniki będące przedmiotem zamówienia muszą być dostarczone wraz z załączonymi aktualnymi kartami charakterystyki sporządzonymi w języku polskim, co będzie istotnym elementem odbioru towaru od Wykonawcy. |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 1-  (wartość kolumny nr 9)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Formularz cenowy dla

zadania nr 2:   „WALIZKOWY ZESTAW (NARKO II ) odczynników do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych  lub równoważnych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice” CPV 33696300-8

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy i/ lub model i/lub typ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Walizkowy zestaw testów torebkowych do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych typu NARKO II lub równoważny, składający się z 13 rodzajów testów :(1. Odczynnik Marquis,a – 20 testów 2. Kwas azotowy 10 testów 3 Odczynnik Simon,a 10 testów 4 Odczynnik Mecke,go 10 testów 5 Odczynnik Scott,a 10 testów 6 Odczynnik Dille – Koppannyi,ego 10 testów 7 Odczynnik Ehrliha 10 testów 8 Odczynnik Fast Blue B Salt 10 testów 9 odczynnik do wykrywania chlorków Cl- 10 testów 10 Odczynnik do wykrywania S042- 10 testów 11A Odczynnik do wykrywania efedryny 10 testówl 12A Odczynnik do wykrywania diazepamu, klonazepamu flunitrazepamu 10 testów Odczynnik neutralizujący 10 pakietów, Dodatkowe wyposażenie: - skala barwna – wstępna identyfikacja środków odurzających i substancji psychotropowych - łopatki – 20 szt. -sączki laboratoryjne – 20 szt. - ulotka informacyjna (sposób użycia) , przystosowanych do testowania próbek stałych, sproszkowanych (rozdrobnionych), umieszczonych w walizce wykonanej z tworzywa sztucznego | zestaw | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 1 rok. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. Wymagane świadectwo jakości. Wszystkie odczynniki będące przedmiotem zamówienia muszą być dostarczone wraz z załączonymi aktualnymi kartami charakterystyki sporządzonymi w języku polskim, co będzie istotnym elementem odbioru towaru od Wykonawcy. |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 2 – (wartość kolumny nr 9) (słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

Formularz cenowy dla

zadania nr 3:  „WALIZKOWY ZESTAW (NARKO II ) odczynników do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych  lub równoważnych dla jednostek terenowych garnizonu śląskiego oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach” CPV 33696300-8

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy i/ lub model i/lub typ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Walizkowy zestaw testów torebkowych do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych typu NARKO II lub równoważny, składający się z 13 rodzajów testów :(1. Odczynnik Marquis,a – 20 testów 2. Kwas azotowy 10 testów 3 Odczynnik Simon,a 10 testów 4 Odczynnik Mecke,go 10 testów 5 Odczynnik Scott,a 10 testów 6 Odczynnik Dille – Koppannyi,ego 10 testów 7 Odczynnik Ehrliha 10 testów 8 Odczynnik Fast Blue B Salt 10 testów 9 odczynnik do wykrywania chlorków Cl- 10 testów 10 Odczynnik do wykrywania S042- 10 testów 11 Odczynnik do wykrywania efedryny 10 testów 12 Odczynnik do wykrywania diazepamu, klonazepamu flunitrazepamu 10 testów Odczynnik neutralizujący 10 pakietów, Dodatkowe wyposażenie: - skala barwna – wstępna identyfikacja środków odurzających i substancji psychotropowych - łopatki – 20 szt. - ulotka informacyjna (sposób użycia) , przystosowanych do testowania próbek stałych, sproszkowanych (rozdrobnionych), umieszczonych w walizce wykonanej z tworzywa sztucznego | zestaw | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 1 rok. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. Wymagane świadectwo jakości. Wszystkie odczynniki będące przedmiotem zamówienia muszą być dostarczone wraz z załączonymi aktualnymi kartami charakterystyki sporządzonymi w języku polskim, co będzie istotnym elementem odbioru towaru od Wykonawcy. |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 3 – (wartość kolumny nr 9)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

Formularz cenowy dla

zadania nr 4:   „Dostawa odczynników do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych typu  NARKO 2 lub równoważnych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice”CPV 33696300-8

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy i/ lub model i/lub typ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Odczynnik Marquis’a Wykrywanie amfetaminy, metamfetaminy, MDMA, MDEA, MBDB, 2C-B, heroiny, morfiny i kodeiny (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik do wykrywania Cl- Określanie postaci chemicznej środka odurzającego lub substancji psychotropowej (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik do wykrywania SO4˛ Określanie postaci chemicznej środka odurzającego lub substancji psychotropowej (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik neutralizujący (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik Duguenois- LEVINE'A (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 1 rok. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. Wymagane świadectwo jakości. Wszystkie odczynniki będące przedmiotem zamówienia muszą być dostarczone wraz z załączonymi aktualnymi kartami charakterystyki sporządzonymi w języku polskim, co będzie istotnym elementem odbioru towaru od Wykonawcy. |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 4 (suma pozycji od 1 do .... kolumny nr 9)

(słownie: ................................................................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

Formularz cenowy dla

zadania nr 5:   „Dostawa odczynników do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych typu  NARKO 2 lub równoważnych jednostek terenowych garnizonu śląskiego oraz Wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach” CPV 33696300-8

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy i/ lub model i/lub typ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Odczynnik Marquis’a Wykrywanie amfetaminy, metamfetaminy, MDMA, MDEA, MBDB, 2C-B, heroiny, morfiny i kodeiny (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 422 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik FAST BLUE B SALT - Wykrywanie produktów Cannabis: marihuana, haszysz (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 422 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik SIMONA - wykrywanie metamfetaminy, MDMA, MDEA, MBDB(w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 66 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik SCOTT'A – wykrywanie kokainy (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik EHRLICH'A – wykrywanie LSD (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik MACKE'GO – do rozróżniania morfiny od heroiny i kodeiny (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik DILLE-KOPPANYI'EGO – do wykrywania barbituranów (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik NEUTRALIZUJĄCY - do neutralizacji odczynników pozostałych w pakietach po przeprowadzeniu testowania(w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 117 |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 1 rok. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. Wymagane świadectwo jakości. Wszystkie odczynniki będące przedmiotem zamówienia muszą być dostarczone wraz z załączonymi aktualnymi kartami charakterystyki sporządzonymi w języku polskim, co będzie istotnym elementem odbioru towaru od Wykonawcy. |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 5 (suma pozycji od 1 do .... kolumny nr 9)

(słownie: ................................................................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

Formularz cenowy dla

zadania nr 6:   „Dostawa odczynników chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice” CPV 33696300-8- odczynniki chemiczne

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy i/ lub model i/lub typ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto | Wymagania | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Alkohol Etylowy czda 96% (opakowanie 500ml) | op | 12 |  |  |  |  |  | cięż. cząst. 46,07 AMU; temp. topnienia –117oC; temp. wrzenia 78oC; temp. zapłonu 17oC; gęstość 0,81 g/mol |  |
| 2 | Etylu octan cz | 1 litr | 3 |  |  |  |  |  | Temp.topnienia :-83şC, temp wrzenia:77şC, temp.samozapłonu: 460şC; temp.zapłonu -4şC; ciśnienie par: 103mbar ( 20şC); gęstość: 0,90g/cm3 (20şC) |  |
| 3 | Perhydrol 30%cz | 1 litr | 3 |  |  |  |  |  | Nadtlenek wodoru 30% H202 |  |
| 4 | Aceton cz | 1 litr | 8 |  |  |  |  |  | cz.; cięż. cząst. 58,08 AMU; temp. topnienia –95oC; temp. wrzenia 56oC; temp. zapłonu –20oC; gęstość 0,79 g/cm3 |  |
| 5 | kwas solny 35-38% | 1 litr | 2 |  |  |  |  |  | Temp.topnienia :-40şC do -25şC, temp wrzenia: ok85şC, ciśnienie par: 127hPa( 20şC); gęstość: ok.1,19g/cm3 (20şC) |  |
| 6 | Metanol cz.d.a | 1 litr | 9 |  |  |  |  |  | Temp.topnienia :-98şC , temp wrzenia: 65şC, ciśnienie par: 128mbar( 20şC); gęstość: 0,79g/cm3 (20şC) |  |
| 7 | Metanol do chromatografii HPLC | 1 litr | 5 |  |  |  |  |  | Temp.topnienia :-98şC , temp wrzenia: 65şC, ciśnienie par: 128mbar( 20şC); gęstość: 0,79g/cm3 (20şC) |  |
| 8 | Kwas azotowy ( temp. Topnienia 7,4C, t | 1 litr | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | kwas octowy lodowaty 80% cz. ( emp. Wrzenia 118C, gęstość 1,069g/cm3 ( 20C ) | 1 litr | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sodu wodorotlenek 0,1 mol/l ( 0,1N)roztwór mianowany | 1 litr | 3 |  |  |  |  |  | Gęstość około 1,00g/cm3 ( 20şC) |  |
| 11 | Paski wskaźnikowe uniwersalne ( ph-0-14) | Szt ( 1000 szt. w opakowania) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw do określana pozostałości po wystrzałowych ( odczynnik GRIESSA 50ml) | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Odczynnik Adlera | 1 litr | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 2 lata. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. Wszystkie odczynniki będące przedmiotem zamówienia muszą być dostarczone wraz z załączonymi aktualnymi kartami charakterystyki sporządzonymi w języku polskim, co będzie istotnym elementem odbioru towaru od Wykonawcy z wyłączeniem poz. 11 ( o ile takie karty są wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa) |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 6 (suma pozycji od 1 do 13 kolumny nr 9) - .................................................słownie: .................................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń  woli w 															imieniu wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ

Formularz cenowy dla

zadania nr 7 :   „Dostawa końcówek do pipet dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice”   CPV 38437000-7

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy i/ lub model i/lub typ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | końcówki do pipety półautomatycznej typu D ( białe/ żółte) do 200 ul firmy Medlab lub równoważne | Szt | 9000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki do pipety półautomatycznej typu E ( niebieskie) firmy Eppendorf nr kat0030000919 lub równoważne | Szt | 19000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki do pipety półautomatycznej typu G ( białe)Końcówki do pipety półautomatycznej typu G ( białe) do 300 ul Brand lub równoważne | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 1 rok. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 7  (suma pozycji od 1 do 3 kolumny nr 9)

(słownie: ................................................................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 10 do SIWZ

Formularz cenowy dla

zadania nr 8 :  „Dostawa vialsów, zamknięć dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice”   CPV   CPV 38437000-7

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy i/ lub model i/lub typ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto | Wymagania | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Micro-Vialsy 29 x5,7mm, 0,1ml ( opakowanie 100 szt) | Op | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nakrętki do vialsów „ BLACK CAP” ( w opak. 5x1000 nakrętek) Zakrętki z gwintem 9 mm typu open top z septą butyl red/PTFE grey | op | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nakrętki do vialsów 32 x11,6mm ( w opk. 100Szt) Zakrętki z gwintem 9 mm typu open top z septą butyl red/PTFE grey | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nakrętki do vialsów 45 x14,75mm ( w opk. 100Szt) Zakrętki typu open top z septą. | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Vialsy 13x100mm , 8ml ( szklane z zakrętkami ) Fiolki przeźroczyste, bez pola do opisu, z zakrętkami typu solid top (pełne). | Szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Vialsy 13x65mm , 4ml ( szklane z zakrętkami ) Fiolki przeźroczyste, bez pola do opisu, z zakrętkami typu solid top (pełne). | Szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Vialsy 32x11,6mm , ( szklane) Fiolki typu Snap 11mm zaciskane przeźroczyste bez pola do opisu. Zamknięcia pasujące do fiolek z pozycji 8- nat. Guma pomarańczowo – czerwona/ TEF | Szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zamknięcia z septą do vialsów 32x11,6 Fiolki typu Snap 11mm zaciskane przeźroczyste bez pola do opisu. Zamknięcia pasujące do fiolek z pozycji 8- nat. Guma pomarańczowo – czerwona/ TEF | Szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 1 rok. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 8  (suma pozycji od 1 do 8 kolumny nr 9)

(słownie: ................................................................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 11 do SIWZ

Formularz cenowy dla

zadania nr 9 :   „Dostawa pipet Pasteura dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice”   CPV   38437000-7

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy i/ lub model i/lub typ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto | Wymagania | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Pipeta Pasteura 145x45mm ( 12 kartonów po 250szt) | op | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pipeta Pasteura 225x120mm ( 12 kartonów po 250szt) | op | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 1 rok. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 9  (suma pozycji od 1do 2 kolumny nr 9)

(słownie: ................................................................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń  woli w 															imieniu wykonawcy

Załącznik nr 12 do SIWZ

Formularz cenowy dla

zadania nr 10:   „Dostawa  materiałów laboratoryjnych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice” CPV  38437000-7  CPV 33141310-6 ( strzykawki)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy i/ lub model i/lub typ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Dejonizer Bags Hydrogen Generator 1 w opakowaniu | op | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Glass inserts for split do GCMS 2010 firmy Schimadzu | Szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Osuszacz „ High Quality Desiccant Cartige”( for H2-90 HydrogenGenerator) do generatora wodoru Parker 9200 | Szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka chromatograficzna 100 ul | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka chromatograficzna 25 ul | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka do GC-17A/AOC 20i-10 ul | Szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 1 rok. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 10  (suma pozycji od 1 do 6 kolumny nr 9) - .................................................

(słownie: ................................................................................................................) w tym podatek VAT.................%

.		          ....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń  woli w 															imieniu wykonawcy

Załącznik nr 13 do SIWZ

Formularz cenowy dla

zadania nr 11:    „Dostawa  sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice”   CPV 38000000-5

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy i/ lub model i/lub typ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Laboratoryjna myjka do oczu i twarzy TOF 1100/250 lub równoważna | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 1 rok. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 11  (suma kolumny nr 9)

(słownie: ................................................................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń  woli                      															w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 14 do SIWZ

Formularz cenowy dla

zadania nr 12:  „Akcesoria laboratoryjne dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice” CPV 33790000-4

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy i/ lub model i/lub typ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Rozpylacz uniwersalny poj. 0,5 l - 0,6 l ( butelka wykonana z plastiku kolor biały) | Szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szkło laboratoryjne – zlewka – 1000 ml, przeźroczyste z podziałką | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szkło laboratoryjne – zlewka – 1500 lub 2000 ml przeźroczyste z podziałką | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 1 rok. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 12  (suma pozycji od 1 do 3 kolumny nr 9)

(słownie: ................................................................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 15 do SIWZ

Formularz cenowy dla

zadania nr 13:   „Dostawa  drobnego sprzętu laboratoryjnego chirurgicznego dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice”  CPV 33140000-3

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy i/ lub model i/lub typ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Nożyczki metalowe chirurgiczne – dł. Cał. 14-16 cm z prostymi zakończeniami ostrzy tnących | Szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | skalpele - jednorazowe, sterylne, osobno pakowane dł. 5-6 cm | Szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczypce chirurgiczne PEAN 25cm ( +/- 1 cm) | Szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 1 rok. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 13 (suma pozycji od 1 do 3 kolumny nr 9)

(słownie: ................................................................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń  woli

w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 16 do SIWZ

Formularz cenowy dla

zadania nr 14:   „Pozostałe materiały daktyloskopijne dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice ”  CPV 14521210-4 - proszki  CPV 33696300-8- odczynniki chemiczne 44619000-2 – inne pojemniki, CPV - 44820000-4 Lakiery

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy i/ lub model i/lub typ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Safranina r-r roboczy | litr | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ardrox – roztwór 1l - ( ciecz kol. Żółty, rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych ) ( temp. Wrzenia 82C, temp. Topnienia 98C | litr | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ninhidryna w roztworze roboczym ( na eterze naftowym – koncentrat stężenie wagowe ok 5 % i eter naftowy jako składniki roztworu należy dostarczyć oddzielnie ) | 1 litr | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DFO roztwór roboczy – tem topnienia 230C, spec siła ciężaru ( H20=1, oddzielnie w zestawie koncentrat i rozpuszczalnik) | litr | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cyjanostic 20-25g ( ciecz bezbarwna, temp wrzenia powyżej 100C, tem zapłonu 81C, gęstość 1,1g/cm 25C | Szt | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemniki aluminiowe na klej cyjanoakrylowy ( kubki firmy TLC rozmiar 39/16,6 do podgrzewaczy Tealight TLC 39/16.6 ) lub równoważne | Szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | WET POWDER black 250ml ( zawiesina robocza, gotowy preparat BVDA lub Transfarm ) ) | Szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1,2IND proszek ( substancja stała, kol. biały/jasno-żółty, temp topnienia 250C ) | gram | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | FT PRINT firmy BVDA lub równoważny środek do zabezpieczania śladów traseologicznych wgłębionych konfekcjonowany w hermetycznych opakowaniach o pojemności 0,5 kg lub 1 kg każde | kg | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Gips dentystyczny IV kl. twardości kolor biały lub brąz w opakowaniu 25 kg | Op | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Lakier do włosów w opakowaniu typu spray o pojemności 500 – 600 ml opatrzony określeniem producenta „ bardzo mocny” | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Masa silkonowa : nazwa handlowa MIKROSIL tubki o zawartości 200 gram razem z utwardzaczem firmy BVDA lub równoważna ( +/- 20 g) | Szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zmywacz powłok lakierniczych 2,5l VITAF – metalowe puszki o zawartości 2,5 l lub równoważny | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ThermaNim ( BVDA) lub równoważny | gram | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 1 rok, za wyjątkiem pozycji 1, 2, 3, 4 minimum 6 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. Wszystkie odczynniki będące przedmiotem zamówienia muszą być dostarczone wraz z załączonymi aktualnymi kartami charakterystyki sporządzonymi w języku polskim, co będzie istotnym elementem odbioru towaru od Wykonawcy o ile takie karty są wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 14 (suma pozycji od 1 do 14 kolumny nr 9)

(słownie: ................................................................................................................) w tym podatek VAT.................%

.			....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń  woli

w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 17 do SIWZ

Formularz cenowy dla zadania nr  15:   „Dostawa   materiałów daktyloskopijna dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice” CPV 44174000-0

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy i/ lub model i/lub typ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Folia cyjanoakrylowa ( temp. Wrzenia 149C, zapłonu 90C, ciężar właściwy 1,1 ( 25C ) | Szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czarna folia kryminalistyczna 13x18 cm (opakowanie zawiera 20 folii-listków) | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czarna folia kryminalistyczna 13x36cm opakowanie 10szt lub tak by suma folii wynosiła 150 szt | op | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 2 lata. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 15 (suma pozycji od 1 do 3 kolumny nr 9)

(słownie: ................................................................................................................) w tym podatek VAT.................%

....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń  woli w 															imieniu wykonawcy

Załącznik nr 18 do SIWZ

Formularz cenowy dla zadania nr 16:   „Dostawa  materiałów fotograficznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice”CPV 24931220-7, CPV 24931210-4  CPV 22993000-7

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy i/ lub model i/lub typ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Papier Digital 127mm dłu. roli 170m +/- 10m | rolka | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier Digital 152mm dłu. roli 170m +/- 10m | rolka | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wywoływacz RA4 z dopełniaczem LR70 ( 6x 2 litry) | karton | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wybielacz utrwalający RA4 z dopełniaczem LR55( 6x2 litry) | karton | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Stabilizator RA4 ( 4x2litry) | karton | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 2 lata. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. Wszystkie odczynniki będące przedmiotem zamówienia – dotyczy poz. 3, 4, 5 muszą być dostarczone wraz z załączonymi aktualnymi kartami charakterystyki sporządzonymi w języku polskim, co będzie istotnym elementem odbioru towaru od Wykonawcy ( o ile takie karty są wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 16 (suma pozycji od 1 do 5 kolumny nr 9)

(słownie: ................................................................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń  woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 19 do SIWZ

Formularz cenowy dla zadania nr  17  „Pakiet kryminalistyczny do pobierania wymazów z jamy ustnej dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice, Wydziałów KWP Katowice oraz jednostek terenowych garnizonu śląskiego”

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy i/ lub model i/lub typ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.7) | VAT w % | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pakiet kryminalistyczny do pobierania wymazów z jamy ustnej | Skład pakietu: a) Opakowanie zewnętrzne, b) Rękawiczki jednorazowe, c) Koperta transportowa, d)Wymazówki – 2szt., e) Torebki na wymazówki – 2 szt. f) Zestaw kodów paskowych g) Karta rejestracyjna próbki biologicznej. Wymagania szczegółowe: a) Opakowanie zewnętrzne - opakowanie z przeźroczystej folii, o wymiarach wewnętrznych 320 mm ( ±20 mm) x 220 mm (±20 mm), zawierające wszystkie pozostałe elementy pakietu, wymienione w punkcie l b)-g). - wykonane tak, aby próba otwierania, w jakimkolwiek miejscu, powodowała trwałe jego uszkodzenie, - odporne na typowe uszkodzenia związane z transportem. - zamknięte w sposób trwały i szczelny, zapewniający czystość składników pakietu. - z zamieszczonymi na zewnętrznej powierzchni informacjami, takimi jak: nazwa pakietu, nr katalogowy, dane identyfikujące producenta, nr serii produkcyjnej, data produkcji, data ważności, numer rejestru wyrobów medycznych, spis zawartości wraz z instrukcją dotyczącą sposobu użycia i przechowywania pakietu. b) Rękawiczki jednorazowe - Para jałowych rękawiczek lateksowych w rozmiarze L (8,5), sterylizowanych metodą radiacyjną,. - w oryginalnym, zamkniętym fabrycznie opakowaniu, opatrzonym numerem serii, datą produkcji i datą ważności. c) Koperta transportowa - Koperta typu „bezpieczna", o wymiarach wewnętrznych 260 mm (±10 mm) x 170 mm (±5 mm), z wyznaczonym na niej miejscem do wpisania, w sposób trwały (długopisem), formacji dotyczących nadawcy i adresata oraz innych informacji dodatkowych, - odporna na uszkodzenia związane z transportem, - wykonana tak, aby próba otwierania, w jakimkolwiek miejscu, powodowała trwałe jej uszkodzenie, posiadająca zabezpieczenia przed niekontrolowanym otwarciem, takie jak zamkniecie taśmą samolakującą z poddrukiem, zabezpieczającą kopertę przed otwarciem metodą mechaniczna, chemiczną lub termiczną oraz boczne podwójne zgrzewy z mikrodrukiem zabezpieczającym kopertę przed rozcięciem i ponownym zgrzaniem. d) Wymazówki -2 szt. - Wymazówka jednorazowego użycia, sterylna, czysta do PCR (wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az. RN-a/ i inhibitorów PCR), konfekcjonowana fabrycznie w jednostkowym opakowaniu, z zamieszczonymi na nim informacjami, takimi jak: nazwa wyrobu, nr katalogowy, dane identyfikujące producenta, nr serii produkcyjnej, data produkcji, data ważności, sterylność i czystość PCR oraz zgodność wyrobu z Dyrektywą 93/42/EEC, składająca się z pałeczki wymazowej i tulejki ochronnej: pałeczka wymazowa wykonana z wytrzymałego na złamanie pręcika z tworzywa sztucznego, z mocno osadzonym na jego wolnym końcu bawełnianym lub dakronowym podłożem, przeznaczonym do pobrania materiału biologicznego, z trwale osadzonym na jego przeciwległym końcu uchwytem,będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się pałeczkę z materiałem biologicznym, tuż po jego pobraniu, długość całkowita pałeczki wymazowej (mierzona wraz z uchwytem) 110 mm (± 5 mm), długość podłoża 15 mm (± 5 mm), tulejka z tworzywa sztucznego (jako integralna część wymazówki, pełniąca funkcję ochronną dla zabezpieczonego materiału biologicznego, skonstruowana tak. aby podłoże z pobranym materiałem biologicznym, umieszczone w całości wewnątrz tulejki ochronne), ulegało samoistnemu wyschnięciu, długość całkowita wymazówki (tulejka+korek) 130 mm (± 5 mm). e) Torebki na wymazówki - 2 szt. - torebka jednorazowego użycia, samozamykająca, wykonana z materiału (papieru i folii) o własnościach zapewniających samoistne wyschnięcie materiału biologicznego, który tuż po pobraniu zostaje zamknięty w torebce i kopercie transportowej. o wymiarach zewnętrznych (po zaklejeniu) 210 mm (±10 mm) x 100 mm (±10 mm). f) Zestaw kodów paskowych - 18 sztuk nalepek o wymiarach 15-18 mm (±lmm) x 25 mm (±lmm). z naniesionym 6- cyfrowym, takim samym niepowtarzalnym (indywidualnym dla danego pakietu) kodem paskowym i 6- cyfrowym, takim samym niepowtarzalnym numerem zakodowanym w kodzie paskowym (o wymiarach10-13mm(±lmm) x 15mm(±lmm), - znajdujące się na jednym cienkim powlekanym arkusiku papierowym, z możliwością łatwego pojedynczego odlepiania każdej nalepki z arkusza, - parametry techniczne nalepek i znajdującego się na nich kodu paskowego muszą być dostosowane do wymagań procesu laboratoryjnego oraz wymagań posiadanych skanerów służących do ich odczytywania (czytników psc QS6000 PLUS firmy Altarex), tzn. muszą zachowywać trwałą przylepność do gładkich powierzchni probówek wykonanych z polipropylenu oraz gwarantować trwałą czytelność kodu paskowego przy przetrzymywaniu oklejonych nimi probówek w temperaturach od -30 do +100°C i warunkach wilgotności w zakresie do 95%, przy jednoczesnym spełnieniu kryterium 100% powtarzalności odczytu na każdym etapie procesu laboratoryjnego oraz podczas długoterminowego przechowywania próbek, g) Karta rejestracyjna próbki biologicznej - w postaci formularza do wpisywania danych, sporządzonego na białym kartonie o gramaturze około 200 g/m" i wymiarach: szerokość 220 mm (±2 mm), wysokość 160 mm (±2 mm), - nadrukowanego z zachowaniem pełnej zgodności ze wzorem karty rejestracyjnej próbki biologicznej, stanowiącym Załącznik nr l do Zarządzenia nr 1565 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wykonywania przez policjantów zadań związanych z prowadzeniem bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego. 4. Inne istotne wymagania: - Wszystkie elementy składowe pakietu, w tym wyrażone liczbowo ich parametry metryczne muszą być zgodne z podanymi przez Zamawiającego i w zakresie podanej tolerancji muszą być dobrane tak, aby: elementy b) – g) mieściły się swobodnie wewnątrz opakowania zewnętrznego a), elementy d) -g) mieściły się swobodnie wewnątrz koperty transportowej c), wymazówka d) mieściła się swobodnie wewnątrz torebki na wymazówke e).. Dla zapewnienia niepowtarzalności oznakowania próbek, numeracja kodów paskowych musi być uzgodniona z Zakładem Biologii CLKP. - Data ważności pakietu umieszczona na opakowaniu zewnętrznym nie może być dłuższa od daty ważności wymazówek i rękawiczek. - Data ważności pakietu nie może być krótsza niż 1 rok, licząc od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru jakościowo ilościowego. | szt. | 5360 |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 1 rok. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 17 (suma kolumny nr 8)

(słownie: ................................................................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 20 do SIWZ

Formularz cenowy dla zadania nr 18 -   „PAKIET DO POBIERANIA PRÓBEK KRWI dla  jednostek terenowych garnizonu śląskiego”

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy i/ lub model i/lub typ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.7) | VAT w % | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | PAKIET DO POBIERANIA PRÓBEK KRWI | Opakowanie zbiorcze ( tekturowe) zawiera 1.zestaw do pobierania krwi w osobnym opakowaniu - dwie probówki o objętości 5cm3– jedna z czerwonym korkiem czysta a druga z szarym korkiem zawiera koagulant i stabilizator dwie fiolki umożliwiające zabezpieczenie po 5cm3 krwi. Jedna z fiolek musi zawierać odpowiednio dobrane ilości antykoagulanta uniemożliwiającego krzepnięcie krwi oraz stabilizatora przeciwko procesowi fermentacji. Druga natomiast jest bez dodatków. Fiolki muszą być wykonane z przeźroczystego szkła o dużej laboratoryjnej czystości oraz wyraźnie oznaczone w celu rozróżnienia pustej od zawierającej antykoagulant i stabilizator. wewnątrz opakowania musi znajdować się zapis wskazujący na konieczność wypełnienia obu fiolek podczas jednorazowego pobierania krwi. 2. środek do dezynfekcji nie zawierający alkohol (np. Roztwór rivanolu) 3. jednorazowy komplet do pobierania krwi(igła i adapter) 4. gazik do dezynfekcji 5. rękawiczki jednorazowe w rozmiarze medium 6. opaska uciskowa 7. samoprzylepne banderole ( niezmywalne )posiadające czytelne, jednakowe literowo-cyfrowe numery seryjne w ilości 5 szt 1 szt z napisem próbka czysta A nr pakietu ......... 1 szt z napisem próbka z odczynnikami B /nazwa odczynników/ nr pakietu ........... 1 szt z napisem PAKIET nr .................... 2 szt dodatkowe z samym nr pakietu 8. protokół pobrania krwi 9. instrukcja obsługi /ulotka/ 10. wszystkie elementy zestawu muszą być jałowe i oznaczone terminem ważności. Na opakowaniu zbiorczym jak i znajdującym się w nim opakowaniu na próbki krwi winny znajdować się oznaczenia z rokiem i nr pakietu np. KA 14-00663 co wskazuje na Katowice 2014 r. Opakowania powinny być oznaczone terminem ważności pakietu. Opakowanie musi posiadać wewnątrz zabezpieczenie przed przemieszczaniem fiolek i ich ewentualnym zniszczeniem podczas transportu oraz zabezpieczenie przed wyjęciem fiolek z zamkniętego pakietu. Opakowanie w którym zostaną umieszczone probówki z krwią musi zawierać opis wg poniższego wzoru ADRESAT ................................................... NADAWCA ................................................ NR SPRAWY ............................................. NAZWISKO I IMIĘ BADANEGO,DATA URODZENIA ....................................... PODPIS OSOBY ZAMYKAJĄCEJ PIECZĄTKA POLICJI PAKIET .................................................................... ...................................... Oznaczone miejsce zamknięcia i naklejenia banderoli samoprzylepnej z folii VOID lub z foli kruchej -zamykającej pakiet oraz przypomnienie o konieczności wypełnienia obu fiolek podczas jednorazowego pobierania krwi. Każda próba otworzenia pakietu lub fiolek musi pozostawić widoczne ślady wskazujące na niepożądaną ingerencję z zewnątrz. Poniżej zamknięcia pakietu z próbkami należy umieścić adnotację następującej treści UWAGA Po oklejeniu banderolą pakietu, opieczętować oba końce banderoli pieczątka Policji Wskazane jest aby również na opakowaniu zbiorczym nadrukowana była instrukcja dla pobierającego krew Produkt musi być zarejestrowany jako wyrób medyczny w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych. Winien Posiadać atest PZH. | op. | 3200 |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 1 rok. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 18 (suma kolumny nr 8)

(słownie: ................................................................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 21 do SIWZ

Formularz cenowy dla

zadania nr 19 :  „Septa ( termogeen LB-2 do GC model 2010 f-my SHIMADZU dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice”

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy i/ lub model i/lub typ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto | Wymagania | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Septa ( termogeen LB-2 do GC model 2010 f-my SHIMADZU ( opakowanie 50 szt) | Op | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 1 rok. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 19  (suma kolumny nr 9)

(słownie: ................................................................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 22 do SIWZ

Formularz cenowy dla

zadania nr 20:   „Włókna do strzykawki SPME PDMS 100 um dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice”

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy i/ lub model i/lub typ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Włókna do strzykawki SPME PDMS 100 um ( 3 włókna w opakowaniu) | op | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 1 rok. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 20 (suma kolumny nr 9) - .................................................

(słownie: ................................................................................................................) w tym podatek VAT.................%

.		          ....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń  woli w 															imieniu wykonawcy

# Text boxes

E 2,5  mm mm

D 2,5  mm mm

122154

C 15 mm

A 25 mm