ZP-2380-226-55/1517/14					Katowice, dn. 09.05.2014 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:

Pytanie nr 57

W związku z udziałem w/w postępowaniu zwracamy się z następującymi pytaniami: 
1. Prosimy o ponowne przeanalizowanie pytań nr 5 i 6 z pisma ZP-2380-226-55/1490/14 z dnia 08.05.2014r. strona 3. W ramach przupomnienia pytanie nr 5 brzmiało: "Przedmiar robót "INSTALACJA ELEKTRYCZNA - BUDYNEK A" pozycja nr 263 dotyczy wykonania sterowania pompami C.O.. Brak w materiałach na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji projektowej dla tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie, gdyż nie można dokonać wyceny." pytanie nr 6: "Przedmiar robót "INSTALACJA ELEKTRYCZNA - BUDYNEK A" pozycja nr 264 dotyczy wykonania sterowania pompami C.W.. Brak w materiałach na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji projektowej dla tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie, gdyż nie można dokonać wyceny." W obu przypadkach odpowiedź Zamawiającego o następującej treści: "Należy wycenić wg przedmiaru – rozliczenie kosztorysem powykonawczym." Obydwie odpowiedzi nie rozwiązują braku dokumentacji dla przywołanego zakresu prac oraz nie pozwalają dokonać wyceny pozycji nr 263 i 264 przedmiaru robót branży elektrycznej. Pozycje w/w przedmiaru dotyczą wykonania kompletnej instalacji sterowania (czyli oprzewodowania wraz z czujnikami, rozdzielnicą sterującą wraz z wyposażeniem 1 kpl). Prosimy o odpowiedź na podstawie czego "Należy wycenić wg przedmiaru – rozliczenie kosztorysem powykonawczym." jeśli brak dokumentacji projektowej, brak specyfikacji robót (jakie przewody - ile , jakie czujniki - ile, jaka rozdzielnia - schemat i widok). Jest to ewidentne naruszenie przepisów PZP a zwłaszcza art. 29, art. 30. Ponadto jak Zamawiający zamierza rozliczy powykonawczo wykonanie 1 kpl. sterowania?. Prosimy zatem o poważne traktowanie oferentów, ponowną analizę w/w pytań oraz merytoryczną odpowiedź z uwzględnieniem korekty przedmiaru robót.  Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Odp.: W pozycji 263 oraz 264 należy wycenić wyłącznie zamieszczone w projekcie Skrzynki Pośrednie(SP), natomiast pozostały zakres prac oraz projekt wykona PEC.

Wyk w 1 egz. . W.K.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego