ZP-2380-226-55/1595/14						Katowice, dnia 15.05.2014 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:

pytanie nr 58

1. W odpowiedzi na pytanie nr 10 pkt. 6-8 Zamawiający obliguje Wykonawcę do wyceny ściśle według przedmiarów – rozliczenie kosztorysem podwykonawczym. W związku z czym prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem  „ kosztorys podwykonawczy”?

Odp.: Zamawiający omyłkowo udzielił odpowiedzi na pytanie nr 10 pkt. 6-8, że „Wykonawca ma wycenić ściśle według przedmiarów – rozliczenie kosztorysem podwykonawczym”, poprawna odpowiedź brzmi „Wykonawca ma wycenić ściśle według przedmiarów – rozliczenie kosztorysem powykonawczym”.

2.  W odpowiedzi na pytanie nr 25 pkt. 6. Została udzielona przez Zamawiającego odpowiedź, że Wykonawca nie może korygować nakładów R,M,S. Mając na względzie złożoność przedmiotowego zamówienia, załączone do oferty zestawienie R,M,S może mieć inne pozycje oraz ilości niż w kosztorysie załączonym przez Zamawiającego do przedmiarów robót. W związku z tym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody przez Zamawiającego, na modyfikację kosztorysu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację kosztorysu w zakresie R,M,S oraz KNR, wycenę należy wykonać o zawarte na stronie internetowej materiały przetargowe i przedmiar robót. Ponadto Zamawiający informuje, iż Katalogi Nakładów Rzeczowych i zawarte w nich R,M,S niezależnie czy to w programach kosztorysowych, czy też w formie papierowej są takie same. W związku z tym stosowanie się ściśle do zawartych w przedmiarach robót Katalogów Nakładów Rzeczowych wyeliminuje istotne rozbieżności w R,M,S.

3. Zwracamy się z prośbą o informację czy sieć ciepłownicza jest całkowicie wyjęta z zakresu robót i czy przyłącze również będzie wykonywała firma Therma Bielsko-Biała? (brak informacji dla Wykonawcy w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego).

Odp.: Zamawiający potwierdza, że sieć ciepłownicza będzie wyjęta z zakresu robót oraz przyłącze, przedmiotowe prace zostaną wykonane przez firmę Therma Bielsko-Biała.

4. Prosimy o wskazanie miejsca gdzie Wykonawca ma wskazać cenę za zaprojektowanie i wykonanie czynnika grzewczego do: nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych oraz kurtyn powietrza.

(Zamawiający wymaga ceny za w/w prace pkt. 4.3 opisu technicznego instalacji wentylacyjnych, jednocześnie w odpowiedzi na pytanie nr 25 pkt. 6 zabrania modyfikacji załączonego do oferty kosztorysu)

Odp. Punkt 4.3 opisu technicznego projektu wentylacji zawiera wytyczne międzybranżowe dla instalacji grzewczej. Wytyczne te (w tym przedmiar dot. czynnika grzewczego) zostały ujęte w projekcie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego.

5. Prosimy o wskazanie miejsca gdzie Wykonawca ma wskazać cenę za wykonanie oraz zaprojektowanie instalacji odprowadzenia skroplin, gdyż brak jest odpowiedniej pozycji w przedmiarze robót, a Zamawiający wymaga by wykonawca podczas wyceny opierał się na załączonym przedmiarze? (Zamawiający wymaga ceny za w/w prace w pkt. 4.4 opisu technicznego instalacji wentylacyjnych, jednocześnie w odpowiedzi na pytanie nr 25 pkt. 6 zabrania modyfikacji załączonego do oferty kosztorysu).

Odp. Punkt 4.4 opisu technicznego projektu wentylacji zawiera wytyczne międzybranżowe dla instalacji wod-kan. Wytyczne te (w tym przedmiar dot. instalacji odprowadzenia skroplin) zostały ujęte w projekcie instalacji wod-kan.

6. Konsorcjum zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji o doprecyzowanie rodzaju słupów oświetleniowych (kształt, grubość ścianki) i rodzaju wysięgników (długość, wysokość montowania oprawy).

Odp.: Specyfikacje techniczna:
Wysokośd słupa H [m]  -  8
Grubość ścianki słupa [mm]  -  3,5
Materiał : aluminuim

7. Ze względu na zakres i złożoność zamówienia, oraz rażące rozbieżności w odpowiedziach udzielonych przez Zamawiającego oraz wprowadzonych modyfikacji SIWZ w zakresie sposobu przygotowania oferty, w których to Zamawiający jednocześnie zabrania modyfikacji kosztorysu ofertowego, obligując Wykonawcę do wyceny zamówienia na podstawie profili (dot, odpowiedzi na pytanie nr 25 PRZEDMIAR – KANALIZACJA DESZCZOWA PYT. 14-18) lub przedmiarów robót (wycena zarówno na podstawie profilu jak i przedmiarze robót wymaga modyfikacji kosztorysu ofertowego) oraz mając na względzie rzetelne przygotowanie wyceny, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert w przedmiotowym postępowaniu o 7 dni.

Odp.: Zamawiający pozostaje na stanowisku i nie wyraża zgody na modyfikacje KNR i zawartych w nich nakładów R,M,S . Jednocześnie Zamawiający nie zgadza się na przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni.

Pytanie nr 59

1. W związku z opublikowanymi na stronie postępowania w dniu dzisiejszym dokumentami proszę o udostępnienie oferentom aktualnego przedmiaru robót. dla instalacji niskoprądowych wraz z zestawieniami  RMS.

Odp.: Zamawiający informuje, że na stronie znajdują się aktualne przedmiary robót, natomiast zestawienie R,M,S będzie wynikało z dostosowania się ściśle do zawartych w przedmiarach robót Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz udzielonych wcześniej odpowiedzi.

2. Z powodu braku możliwości jednoznacznego stwierdzenie że w danej pozycji przedmiarowej znajduje się określony materiał (wykonawca przedmiaru nie dokonał opisu w treści pozycji), proszę o udostępnienie oferentom kosztorysów ślepych instalacji SAP DSO ( takich w których jednoznacznie można stwierdzić co autor przedmiaru miał na myśli pisząc montaż czujki w przypadku kiedy jest ich 5 rodzajów).

Odp.: Zamawiający informuje, że „montaż czujki” wskazuje, że jest ona integralnym elementem całego systemu, który ma być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i poprawnie działać, w związku z tym parametry czujki należy dobrać w taki sposób aby spełniała wymagania określone w dokumentacji przetargowej.

3. Proszę również o udostępnienie kosztorysów ślepych instalacji niskoprądowych.

Odp.: Zamawiający informuje, że na stronie znajdują się aktualne przedmiary robót, które są wystarczające do wykonania wyceny przedmiotowego zadania w formie kosztorysu uproszczonego.

4. Z uwagi na złożoność zagadnienie i odpowiedzi Zamawiającego zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni.

Pytanie nr 60

W związku z przygotowaniem ofert ww. postępowaniu prosimy o wyjaśnienie odpowiedzi  udzielonych na pytania zadane przez oferentów. Udzielenia przez Państwa odpowiedzi, nie tylko nie odpowiadają na zadane pytania, ale także wprowadzają dalsze niejasności:

Wyjaśnienia z dnia 08.05.2014 r.

Pytanie nr 40 – cześć pytania nr 60

3. Dot. prętów odginanych comax – prosimy o podanie szerokości skrzynki, średnicy pręta oraz rozstawu prętów. Informacje te potrzebne są do wyceny prętów comax (w zależności od tych parametrów cena prętów wynosi od kilku do kilkudziesięciu złotych za metr).

Odp.: Zgodnie z przedmiarem;

HDB-25/655-6/1699 – 170 szt.

HDB-25/655-5/1374 – 42 szt.

HDB-25/655-2/960 – 453 szt.

HDB-25/655-2/960 – 15 szt.

HDB-18/255-3/600 – 995 szt.

HDB-16/255-3/600 – 1044 szt.

Proszę zwrócić uwagę, że „Zbrojenie odginane – Comax” a „Zbrojenie na przebicie (HDB)” to dwa różne materiały (technologie) mające inne zastosowania. Prosimy więc ponownie o podanie parametrów technicznych zbrojenia Comax? Prosimy także o potwierdzenie, jakie ilości Oferent ma zastosować dla wymienionych w odpowiedzi „Zbrojeń na przebicia”. Ilości przez Państwa podane w odpowiedziach są różne od ilości w przedmiarach przekazanych Oferentom (nie są zgodne z przedmiarem).

Odp.: We wcześniejszej odpowiedzi omyłkowo zamieszczono wykaz „zbrojenia na przebicie”. Do wyceny należy przyjąć: szerokość szyny – 160 mm, średnice prętow – 12 mm, rozstaw prętów – co 20 cm.

W związku z dokonanymi ww modyfikacjami zgodnie z art 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 22.05.2014r. na godzinę 12:00 . Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.05.2014r o godzinie 12:30.

Wyk w 1 egz. . W.K.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego