ZP-2310-303-162/5161/2007 					Katowice 07.12.2007r.

Egz. Nr 1

rozesłano według rozdzielnika

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Zespół Zamówień Publicznych informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie węzłów sanitarnych, pomieszczenia serwerowni w budynku bloku E KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy udziela następujących wyjaśnień i modyfikacji specyfikacji:

- Proszę o podanie podstaw wyceny (katalogu) zgodnie z wymogiem „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” pkt. X w następujących przedmiarach:

- instalacja wentylacji K1

- instalacja wentylacji W3-W17

Odpowiedz: Załącza się przedmiary z podstawami wyceny.

- W poz. 22 przedmiaru „Przebudowa pomieszczeń serwerowni” pozycja ujmuje 2 szt. okien o wymiarach 90x200cm i 1 szt. 100x200cm - proszę sprawdzić ilość, ponieważ z własnych analiz zgodnie z częścią architektoniczną występuje 1 szt. Proszę o odpowiedź, czy zmienić ilości w poz. 22?

Odpowiedz: Powyższa uwaga dotyczy prawdopodobnie drzwi (a nie okien) i dotyczy poz. 21. W pozycji tej (poz. 21) należy przyjąć tylko 1 szt. drzwi o wymiarach w świetle ościeżnicy 90x200cm (zamiast przyjętych w przedmiarze 3 szt.).

- Przedmiar „Przebudowa pomieszczeń serwerowni” poz. 30, 31 ściany kabin ustępowych (dostawa i montaż) - proszę sprawdzić, czy przypadkiem pozycje te nie zostały zdublowane z przedmiaru „Przebudowa pionów węzłów sanitarnych”, ponieważ w projekcie nie występują tego typu ściany. Proszę o odpowiedź, czy uwzględnić ściany, czy należy usunąć pozycję.

Odpowiedz: W kalkulacji ofertowej należy pominąć poz. 30 i 31 w przedmiarze „Przebudowa pomieszczeń serwerowni”.

- Proszę o podanie wysokości końcowej podłogi technicznej w serwerowni i pomieszczeniu biurowym - poz. 47 przedmiaru „Przebudowa pomieszczeń serwerowni”

Odpowiedz: Projektowana podłoga techniczna będzie miała wysokość istniejącej podłogi technicznej - tj. ok. 30cm.

Biorąc pod uwagę powyższe modyfikacje SIWZ w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy zmianie ulega termin składania ofert. Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 17.12.2007r. do godziny 13.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.12.2007r. o godzinie 13.30.

Ponadto ulega zmianie termin składania wadium. Wadium należy złożyć najpóźniej do dnia 17.12.2007r. do godziny 13.00 zgodnie z zapisami w punkcie VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia na okres związania ofertą określony w punkcie VII SIWZ. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 17.12.2007r. o godzinie 13.00 znajdzie się na koncie zamawiającego. Natomiast jeżeli wadium zostało już złożone w formie innej niż pieniądzu należy w kasie KWP złożyć (punkt VI.3 siwz) aneks do gwarancji  zmieniający okres jej ważności.

wykonano w 1 egz. BM

powielono i rozesłano					            KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

- zgodnie z wykazem przekazanych siwz                  			          W KATOWICACH

- umieszczono na stronie internetowej 				z up.

www.policja.katowice.pl                                 				      ZASTĘPCA

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

KWP W KATOWICACH

insp. mgr Ryszard LEŚNIEWSKI