ZP-2380-389-7/ 2611/2014						Katowice, dnia 07.08.2014r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy: „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania oraz obiegu dokumentów  Laboratorium typu LIMS ze wsparciem, szkoleniem oraz sprzętem w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w ramach projektu pt.                    „e-Policja – w służbie społeczeństwu województwa śląskiego”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania w oparciu o art. 38 ust. 2, poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami.

Pytania z dnia 31.07.2014r.:

Pytanie 1 - Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ: szkolenia administratorów technicznych.

Prosimy o wyjaśnienie czy szkolenia administrowania systemem operacyjnym serwera i bazy danych mają być autoryzowane?”

Odpowiedź:

Szkolenia administratorów technicznych w zakresie administrowania systemem operacyjnym serwera i bazą danych muszą być autoryzowane.

Pytanie 2 - Dotyczy pkt IV.33.

Wykonawca zwraca uwagę, że obsługa podpisu elektronicznego z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych nie jest możliwa do zastosowania w terminalach mobilnych, ponieważ dostawcy certyfikatów nie wspierają platform mobilnych. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że usługa podpisu elektronicznego z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych będzie realizowana tylko                        i wyłącznie na komputerach stacjonarnych z systemem operacyjnym Windows 8?”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że usługa podpisu elektronicznego z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych będzie realizowana na stanowiskach dostępowych obejmujących komputery zgodne                            z opisem w Załączniku nr 3 pkt IX do SIWZ.

Pytanie 3:

„1) Załącznik nr 3; IV. Wymagania ogólne; pkt 31. – SYSTEM musi współpracować ze wskazanymi przez Zamawiającego urządzeniami laboratoryjnymi na zasadzie automatycznego i/lub ręcznego gromadzenia wyników z urządzeń laboratoryjnych.”

Proszę o przedstawienie:

-	protokołu komunikacyjnego w które są wyposażone poszczególne urządzenia laboratoryjne wymienione zw pkt VII „Lista aparatury”,

-	technicznych możliwości fizycznego podłączenia do ww. urządzeń (np. RS232, TCP/IP, inne),

-	listy parametrów jakie są wymagane i dostępne na poszczególnych urządzeniach,

-	ilościowe listy urządzeń laboratoryjnych.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie w chwili obecnej przedstawić wymienionych danych, do których Wykonawca będzie miał dostęp na etapie przygotowania Dokumentacji Projektowej prac wdrożeniowych SYSTEMU. SYSTEM ma zapewnić współpracę ze wskazanymi urządzeniami w zakresie badań wykonywanych                           w laboratoriach kryminalistycznych i być technologicznie przygotowany do stworzenia interfejsów wymiany danych.

Pytanie 4:

„2) Załącznik nr 3; pkt VII – UWAGA! W 2014 r. planowany jest zakup 3 dodatkowych urządzeń przewidzianych do współpracy ze zintegrowanym systemem informatycznym (nie wymienionych na liście).”

Proszę o podanie typów planowanych urządzeń?”

Odpowiedź:

Zamawiający zaplanował na rok 2014 zakup chromatografów gazowych oraz automatu do izolacji DNA.

Pytanie 5:

„3) Załącznik nr 3; V. Wymagania szczegółowe; C. Zarządzanie zasobami sprzętowymi; pkt. 8.– Monitorowanie bieżącego obciążenia sprzętu.”

Czy powyższe wymaganie dotyczy monitorowania urządzeń laboratoryjnych czy też serwerów i/lub stacji roboczych? Jaki ma być zakres monitorowania? Jakie parametry?”

Odpowiedź:

Zamawiający pod pojęciem „monitorowanie bieżącego obciążenie sprzętu” rozumie monitorowanie obciążenia „urządzeń laboratoryjnych”. W chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie przedstawić danych obejmujących zakres i parametry monitorowania urządzeń laboratoryjnych, do których Wykonawca będzie miał dostęp na etapie przygotowania Dokumentacji Projektowej prac wdrożeniowych SYSTEMU. SYSTEM ma zapewnić współpracę ze wskazanymi urządzeniami laboratoryjnymi i być technologicznie przygotowany do stworzenia interfejsów wymiany danych.

Pytanie 6:

„4) Załącznik nr 3; V. Wymagania szczegółowe; C. Zarządzanie zasobami sprzętowymi; – pkt 10. Możliwość automatycznego transferu danych do lub z urządzeń laboratoryjnych podłączonych do SYSTEMU.”

Jakie dane miały by być do urządzeń laboratoryjnych?

Czy będzie to możliwe po tym samym kanale co pobieranie danych w trybie automatycznym/ręcznym?

Czy będzie konieczność sterowania urządzeniami laboratoryjnymi?

Jeżeli tak to w jakim zakresie i dla jakich urządzeń laboratoryjnych?”

Odpowiedź:

SYSTEM ma zapewnić „możliwość automatycznego transferu danych” i ma być technologicznie przygotowany do stworzenia interfejsów wymiany danych. W chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie przedstawić danych, do których Wykonawca będzie miał dostęp na etapie przygotowania Dokumentacji Projektowej prac wdrożeniowych SYSTEMU.

Pytanie 7:

„5) Załącznik nr 3; V. Wymagania szczegółowe; C. Zarządzanie zasobami sprzętowymi; pkt 11. –                            W przypadku braku możliwości automatycznego transferu danych do lub z urządzeń laboratoryjnych do SYSTEMU LIMS, SYSTEM musi mieć funkcjonalność definiowania szablonu wymiany danych (mechanizm czytania danych z pliku typu CSV, XML, TXT i innych z danymi pochodzącymi z urządzenia laboratoryjnego, przygotowanego przez pracownika laboratorium). Mechanizm taki pozwala na zapis odczytów z urządzeń do SYSTEMU LIMS .”

Jakie urządzenia laboratoryjne będą miały możliwość tylko wymiany danych za pomocą plików?

Proszę o przedstawienie przykładowego formatu plików dla poszczególnych urządzeń laboratoryjnych, dla których nie ma możliwości automatycznego transferu danych?”

Odpowiedź:

SYSTEM „musi mieć funkcjonalność definiowania szablonów wymiany danych” (zgodnych z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 3; V. Wymagania szczegółowe; C. Zarządzanie zasobami sprzętowymi; pkt 11)                  i ma być technologicznie przygotowany do zapisu odczytów z urządzeń laboratoryjnych do SYSTEMU.                  W chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie przedstawić danych, do których Wykonawca będzie miał dostęp na etapie przygotowania Dokumentacji Projektowej prac wdrożeniowych SYSTEMU.

Pytanie 8:

„6) Załącznik nr 3; V. Wymagania szczegółowe; C. Zarządzanie zasobami sprzętowymi; pkt 12. – Możliwość integracji SYSTEMU z innym systemem informatycznym, zewnętrznym systemem monitorowania warunków środowiskowych w Laboratorium lub z poszczególnymi urządzeniami (np. lodówki, zamrażarki, chłodnie, inkubatory, czujniki temp./wilgotności w pomieszczeniach) i automatyzacji pobierania danych do SYSTEMU LIMS.”

Proszę o przedstawienie listy systemów informatycznych z którymi ma się integrować SYSTEM. Proszę                     o wskazanie możliwości integracji i jego zakresu. Proszę o przedstawienie listy urządzeń związanych                          z monitorowaniem warunków środowiskowych, możliwego sposobu komunikacji, protokołu komunikacyjnego, listy parametrów dla poszczególnych urządzeń z jakimi ma się integrować SYSTEM?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie w chwili obecnej przedstawić wymienionych danych, do których Wykonawca będzie miał dostęp na etapie przygotowania Dokumentacji Projektowej prac wdrożeniowych SYSTEMU. SYSTEM ma być technologicznie przygotowany do realizacji zadań opisanych w Załączniku nr 3; V. Wymagania szczegółowe; C. Zarządzanie zasobami sprzętowymi pkt 12.

Pytania z dnia 04.08.2014r.

Pytanie 1:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, rozdział III „Realizacja Przedmiotu Zamówienia obejmować będzie w szczególności” pkt 2.

Czy stanowiska na których należy przeprowadzić wdrożenie dostarczonego sprzętu znajdują się w jednej lokalizacji? Jeśli nie to prosimy o podania miejsca lokalizacji sprzętu?”

Odpowiedź:

Stanowiska znajdują się w jednej lokalizacji.

Pytanie 2:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, rozdział III „Realizacja Przedmiotu Zamówienia obejmować będzie w szczególności” pkt 4.

Czy w ramach dostawy programu biurowego (np. MS Office 2013) należy zapewnić prawo aktualizacji do nowych wersji tego oprogramowania przez okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Systemu?”

Odpowiedź:

Nie, chyba że modyfikacje SYSTEMU w tym czasie będą tego wymagały.

Pytanie 3:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, rozdział V „Wymagania szczegółowe” pkt K. Archiwizacja i kopia bezpieczeństwa

1. Zamawiający wymaga aby System był wyposażony w system kopii zapasowych. Czy Zamawiający rozumie przez to wdrożenie przez Wykonawcę oprogramowania  Commvault Simpana 10 (obejmującego System a w szczególności dostarczane oprogramowanie LIMS), KTÓRE UDOSTĘPNIA Zamawiający na potrzeby tego projektu?

2. Czy Zamawiający zapewni urządzenie (np. napęd taśmowy, biblioteka taśmowa, przestrzeń na macierzy)                  i nośniki (np. taśmy LTO) na które będą wykonywane kopie bezpieczeństwa? Jeśli tak to prosimy o podanie specyfikacji urządzeń.

3. Czy Zamawiający w ramach oprogramowania  Commvault Simpana 10 zapewnia agentów do backup vSphere, bazy danych, systemów operacyjnych?

4. Czy Wykonawca ma zapewnić licencje Commvault Simpana 10  na dodatkowe 10 TB danych w celu pokrycie możliwości backup całej udostępnionej Wykonawcy przestrzeni dyskowej tj 30 TB?

5. Czy Wykonawca ma zbudować osobne środowisko do wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji czy ma podłączyć się do istniejącego środowiska Zamawiającego?

Odpowiedź:

1. Zamawiający posiada wdrożony system kopii zapasowych oparty o oprogramowanie Commvault Simpana 10 (wersja: Hitachi Data Protection Suite). Wykonawca może wykorzystać przy tworzeniu kopii zapasowych SYSTEMU posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie. Wymagana jest konfiguracja przez Wykonawcę i dostarczenie ewentualnie brakujących licencji lub sprzętu. Zamawiający dopuszcza stworzenie dodatkowego systemu kopii bezpieczeństwa jeśli posiadany przez Zamawiającego system nie jest wystarczający  lub stworzenie odrębnego systemu kopii.

2.Posiadany przez Zamawiającego system kopii zapasowych sprzętowo składa się z serwera oraz półki dyskowej podłączonej do tego serwera (pojemność na kopie ok 27TB). Przedstawiony zestaw znajduje się                           w lokalizacji podstawowej i zapasowej:

Specyfikacja serwerów backupu

| L.P. | Parametr | Wartość | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model | Dell PowerEdge R720 | - |
| 2. | Obudowa | Rack 19” 2U | - |
| 3. | Procesor | Intel Xeon E5-2650 | 2 |
| 4. | Pamięć | 8GB pamięci RDIMM, 1333 MHz | 8 |
| 5. | Interfejsy sieciowe | Broadcom 57800 2x10Gb DA/SFP+ + dodatkowa karta sieciowa 2x1Gb BT | 1 |
| 6. | Karta FC | Brocade 825 FC 2-port HBA 8Gb/s, | 1 |
| 7. | Kontroler RAID- dyski wewn. | PERC H710p, 1GB nieulotnej pamięci cache | 1 |
| 8. | Kontroler RAID- półka dyskowa | PERC H810, 1GB nieulotnej pamięci cache | 1 |
| 9. | Dyski twarde | 300GB SAS 6Gb/s 15tys. obr./min 2,5" Hot-Swap | 14 |
| 10. | Zasilanie | Podwójny nadmiarowy zasilacz HotPlug (1+1), 750W | 1 |
| 11. | Zarządzanie | iDRAC7 Enterprise | 1 |
| 12. | Dołączony system operacyjny | Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Enterprise Edition, wersja angielska | 1 |

Specyfikacja półek dyskowych

| L.P. | Parametr | Wartość | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model | PowerVault MD1200 | - |
| 2. | Obudowa | Rack 19” 2U | - |
| 3. | Interfejs | SAS 6Gbps | 2 |
| 4. | Dyski twarde | 3TB Near Line SAS 6Gbps 7.2k 3.5" | 12 |
| 5. | Zasilanie | Podwójny nadmiarowy zasilacz ,600W | 1 |

3. Zamawiający zapewnia agentów w ramach posiadanych licencji:

| L.P. | Nazwa licencji | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SB-C-DPE-1T-B.P | Data Protection Enterprise Feature Pack 1TB (11-25TB) | 20 |
| 2. | SB-C-DAE-1T-A.P | Data Archive Enterprise Feature Pack 1TB (1-10TB) | 1 |
| 3. | Search Object Cloud, 1M indx cap (A) 1M - 10M Tier | Search Object Cloud, 1M indx cap (A) 1M - 10M Tier | 1 |

4. Nie.

5.Wykonawca może wykorzystać środowisko do tworzenia kopii zapasowych posiadane przez Zamawiającego jeśli jest ono wystarczające dla oferowanego rozwiązania. Wykonawca może je rozbudować o dodatkowy sprzęt (np. półkę dyskową) lub licencje jeśli istnieje taka potrzeba.

Pytanie 4:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, rozdział „Sprzęt dostarczony wraz z systemem”, pkt 2 Licencja bazy danych wraz ze wsparciem

1. Ze względu na różne sposoby licencjonowania bazy danych (np. na rdzeń procesora, na procesor licencyjny, na jednostkę PVU) prosimy o wyjaśnienie, jak Zamawiający rozumie dostarczenie dwóch szt. licencji? Czy chodzi tutaj o zapewnienie jednej licencji na środowisko produkcyjne i jednej na środowisko testowe, czy może o zapewnienie licencji na dwa serwery fizyczne objęte wirtualizacją, a może jednej licencji na węzeł produkcyjny klastra bazy danych, a drugi na węzeł zapasowy?

2. Czy w ramach dostawy licencji bazy danych Wykonawca ma zapewnić prawo do aktualizacji do nowych wersji przez okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Systemu?

3. Czy baza danych ma mieć możliwość przenoszenia pomiędzy udostępnionymi przez Zamawiającego ośmioma serwerami blade na klastrze vSphere w środowisku wirtualnym?

4. Czy klaster niezawodnościowy dla bazy danych może zostać zbudowany w oparciu klaster oprogramowania do wirtualizacji vSphere, a nie mechanizmy klastrowania bazy danych i systemu operacyjnego?

Odpowiedź:

1.  Wykonawca musi dostarczyć wszelkie konieczne licencje. W zamyśle zamawiającego jedna licencja na węzeł produkcyjny klastra, a druga na węzeł zapasowy.

2. Tak.

3. Baza danych ma mieć możliwość uruchamiania na dowolnym ostrzu serwera blade w ramach środowiska wirtualnego.

4. Wykonawca musi zapewnić klaster niezawodnościowy w oparciu o mechanizmy klastrowania bazy danych i systemów operacyjnych.

Pytanie 5:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, rozdział „Sprzęt dostarczony wraz z systemem”,

Czy dostarczony sprzęt (drukarka kodów kreskowych, czytnik kodów kreskowych, skanery A4 i A3) mają zostać podłączone do komputerów typu notebook marki Fujitsu model LifeBook E782 QM77 i uruchomione z Systemem?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 6:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, rozdział „Sprzęt dostarczony wraz z systemem”.

1. Czy Wykonawca ma dostarczyć systemy operacyjne dla wdrażanego Systemu?

2. Jeśli Wykonawca ma dostarczyć systemy operacyjne to czy ma zapewnić prawo aktualizacji do nowych wersji tego oprogramowania przez okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Systemu?

3. Jeśli Wykonawca ma dostarczyć systemy operacyjne to czy mają one obejmować środowisko wirtualne na 8 serwerach fizycznych?

Odpowiedź:

1. Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie wymagane do wdrożenia SYSTEMU systemy operacyjne. Zamawiający dla środowiska wirtualnego (składającego się z 8 serwerów) posiada licencje Microsoft Windows 2012 Datacenter, które może udostępnić.

2. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę swojego systemu operacyjnego musi zapewnić jego aktualizację przez podany czas.

3. Wszystkie systemy operacyjne muszą mieć możliwość uruchamiania na dowolnym ostrzu serwera blade w ramach środowiska wirtualnego.

Pytanie 7:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, rozdział „Serwery i sprzęt posiadany przez Zamawiającego”.

Czy na potrzeby wdrożenia Systemu będzie możliwe do wykorzystania na wyłączność 8 fizycznych serwerów udostępnionych przez Zamawiającego, na których działa platforma wirtualizacji, czy Zamawiający udostępni tylko część mocy tych serwerów (jeśli tylko część to prosimy o podanie tej ilości)?

Odpowiedź:

Wykonawca nie otrzymuje 8 serwerów na wyłączność.  W środowisku wirtualnym zasobami zarządza funkcja VMware DRS. Zamawiający przewiduje, że będzie możliwość wykorzystania maksymalnie do 35% posiadanych zasobów dla potrzeb SYSTEMU.

Pytanie 8:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ „Szkolenia administratorów technicznych”

Prosimy o wyjaśnienie czy szkolenia z administrowania systemem operacyjnym serwera i bazą danych mają być autoryzowane?

Odpowiedź:

Szkolenia administratorów technicznych w zakresie administrowania systemem operacyjnym serwera i bazą danych muszą być autoryzowane.

Pytanie 9:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ „Szkolenia opis przedmiotu zamówienia”, rozdział „Serwery i sprzęt posiadany przez Zamawiającego”

Czy Zamawiający posiada wdrożony system Microsoft Active Direktory i będzie można go wykorzystać na potrzeby wdrożenia Systemu?.”

Odpowiedź:

Zamawiający posiada wdrożone usługi katalogowe Active Directory w oparciu o serwerowy system operacyjny Microsoft Windows Server 2012. Stanowiska dostępowe przewidziane do pracy w SYSTEMIE (120 szt.) będą pracować w domenie. Ich dokładna specyfikacja została podana w Załączniku nr 3, rozdział IX).

Wyk w 1 egz. EZ

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego