ZP-2380-428-48/2839/2014                                	    	  	           Katowice 28.08.2014 r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przestargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynku Komisariatu Policji w Kamieńcu - Zbrosławicach” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:  Zwracamy się z prośbą o podanie przykładowego producenta bramy segmentowej, gdyż większość dostawców nie jest w stanie dostarczyć bramy o tych parametrach.

Odpowiedź 1:  Z uwagi na zaistniałą pomyłkę w zakresie parametrów bramy segmentowej, Zamawiający informuje, iż należy zastosować bramę segmentową ze sterowaniem radiowym o parametrach równych lub nie gorszych jakie posiada brama segmentowa Hormann LPU 40 z napędem SupraMatic. Ponadto bramę należy wyposażyć w: przeszklenie z szybą podwójną z tworzywa sztucznego w wersji przezroczystej w drugim segmencie licząc od góry, wentylację w uszczelce oraz dwa piloty.

Wyk. w 1 egz. M.Sz.

- umieszczono na stronie internetowej

www.slaska.policja.gov.pl

strona 1/1