ZP-2380-475-60/2864/14						Katowice, dn. 27.08.2014 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa I Komisariatu Policji w Sosnowcu przy ul. Piłsudskiego 32 – kontynuacja”

( postępowanie nr 3)

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:

Pytanie nr 1 :

Proszę o wskazanie w których pozycjach kosztorysu ofertowego należy wycenić: instalację odgromową ?

Odpowiedź nr 1:

Proszę dołożyć dodatkową pozycję ( kalkulację własną) na końcu kosztorysu ofertowego część elektryczna w zakresie instalacji odgromowej na dachu ( zwody na ścianach budynku zostały wykonane).

Pytanie nr 2 :

Proszę o wskazanie w których pozycjach kosztorysu ofertowego należy wycenić : koszt rozprowadzenia kabli rozprowadzających oświetlenie ?

Odpowiedź nr 2:

Instalacja rozprowadzająca kabel oświetlenia został wykonany.

Pytanie nr 3 :

Proszę o wskazanie w których pozycjach kosztorysu ofertowego należy wycenić :baterię kondensatorową  ?

Odpowiedź nr 3:

Baterie kondensatorów należy wycenić w ramach poz. nr 1 kosztorysu ofertowego  - część elektryczna.

Pytanie nr 4:

Proszę o wskazanie w których pozycjach kosztorysu ofertowego należy wycenić : szafę okablowania strukturalnego  ?

Odpowiedź nr 4:

Proszę dołożyć dodatkową pozycję (kalkulacja własna) na końcu kosztorysu ofertowego część elektryczna.

Pytanie nr 5:

Proszę o wskazanie w których pozycjach kosztorysu ofertowego należy wycenić : pomiar instalacji elektrycznej i oświetleniowej   ?

Odpowiedź nr 5:

Proszę dołożyć dodatkową pozycję ( kalkulacja własna) na końcu kosztorysu ofertowego część elektryczna.

Pytanie nr 6:

Proszę o wskazanie w których pozycjach kosztorysu ofertowego należy wycenić : elekrozaczepów do kontroli dostępu do drzwi  ?

Odpowiedź nr 6:

Elektrozaczepy do kontroli dostępu do drzwi należy wycenić w ramach poz. nr 105 kosztorysu ofertowego – część elektryczna.

Pytanie nr 7:

Proszę o informację czy dokonano próby ciśnieniowej na położonej instalacji CO i wody.

Odpowiedź nr 7:

Próby ciśnieniowe nie były wykonywane.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zapis w brzmieniu „Zamawiający zapewnia media, tj. wodę i energię elektryczną.” zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy § 3 ust. 2 oznacza, iż Zamawiający zapewni dostęp do powyższych mediów odpłatnie, przy czym Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zainstalować podliczniki energii elektrycznej i wody.

Wyk w 1 egz. E./Z. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego