OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup ustników do przyrządów do badania trzeźwości w wydychanym powietrzu dla KWP w Katowicach oraz dla jednostek terenowych garnizonu śląskiego”

Zadanie nr 1 – Zakup i dostawa ustników do urządzenia o nazwie Alcosensora IV

| CPV | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37322300-4 | Ustnik do urządzenia o nazwie Alcosensora IV | Ustnik do urządzenia o nazwie Alosensora IV winien być wykonany z tworzywa sztucznego. Wewnątrz ustnika powinien znajdować się zawór z tworzywa sztucznego, dzięki któremu nie ma możliwości fałszowania pomiarów przez zasysanie powietrza. Ustniki do Alcosensora IV winny być pakowane w pojedyncze indywidualne torebki foliowe, które należy umieścić w workach foliowych zawierających po 250 sztuk. Pojedyncze indywidualne torebki, worki foliowe i opakowania zbiorcze muszą zawierać zamieszczoną w sposób trwały informację o: - rodzaju zawartych w nich ustników, - ich ilości, - nazwę producenta, - numer atestu dopuszczającego ustniki do użytku, - nazwę instytucji wydającej atest Opakowania (pojedyncze indywidualne torebki, worki foliowe i kartony zbiorcze) muszą zapewniać zabezpieczenie zawartych w nich ustników przed uszkodzeniami mogącymi wystąpić w trakcie transportu oraz magazynowania. Ustniki muszą posiadać atest PZH. | szt. | 150 000 |  |  |
| Łączna wartość brutto: wartość netto + podatek VAT (….%) : |  |

Zadanie nr 2 – Zakup i dostawa ustników typu A do urządzeń o nazwie Alkomat A2.0 i Alkomat Siemens

| CPV | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37322300-4 | Ustnik typu A do urządzeń o nazwie Alkomat A2.0 i Alkomat Siemens | Ustniki muszą być wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego. Ustniki muszą być ściśle dopasowane do urządzenia (A2.0 i Siemens), po włożeniu do końcówki węża musi być zapewniona szczelność pomiędzy ustnikiem a wężem, ustnik nie może wypadać z węża. Ustniki powinny być pakowane w indywidualne torebki foliowe, które należy umieścić w workach foliowych zawierających po 500 sztuk. Pojedyncze torebki jak i opakowania zbiorcze muszą zabezpieczać asortyment przed uszkodzeniami mogące nastąpić w trakcie transportu lub magazynowania. Wszystkie wyżej wymienione opakowania muszą zawierać niżej wymienione informacje zamieszczone w sposób trwały: - nazwy, typu ustnika; - nazwy producenta; - zaznaczone miejsce otwarcia opakowania - numer atestu, dopuszczający ustniki do użytku wraz z nazwą instytucji wydającej atest. | szt. | 100 000 |  |  |
| Łączna wartość brutto: wartość netto + podatek VAT (….%) : |  |

Zadanie nr 3 – Zakup i dostawa ustników typu D do urządzeń o nazwie alkotest Drager i alkotest Alcoquant

| CPV | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37322300-4 | Ustnik typu D do urządzeń o nazwie alkotest Drager i alkotest Alcoquant | Ustniki muszą być wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego. Ustniki muszą być ściśle dopasowane do urządzenia Drager i Alcoquant nie mogą wypadać z głowicy mocującej ustnik. Ustniki powinny być pakowane w indywidualne torebki foliowe, które należy umieścić w workach foliowych zawierających po 500 sztuk. Pojedyncze torebki jak i opakowania zbiorcze muszą zabezpieczać asortyment przed uszkodzeniami mogącymi nastąpić w trakcie transportu lub magazynowania. Wszystkie wyżej wymienione opakowania muszą zawierać niżej wymienione informacje zamieszczone w sposób trwały, w języku polskim: - nazwa / typ ustnika; - informację jednorazowy - nazwy producenta; - zaznaczone miejsce otwarcia opakowania - numer atestu, dopuszczający ustniki do użytku wraz z nazwą instytucji wydającej atest. | szt. | 50 000 |  |  |
| Łączna wartość brutto: wartość netto + podatek VAT (….%) : |  |