ZP-2380-97-27/1032/15						Katowice, dnia 14.04.2015r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Termomodernizacji budynku Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:

PYTANIE - 1

W projekcie przyjęto docieplenie cokołu styropianem gr. 10 cm. W przedmiarze poz. 21 styropian 15 cm., który będzie nad poziomem ziemi od 0,5 – 1,0 m. Proszę o podanie grubości styropianu dla poz. 21 przedmiaru. (styropian na ścianach elewacji 12 cm. Jeśli na cokół zastosuje się styropian 15 cm. będzie on wypukły i trzeba będzie zastosować obróbką blacharską).

ODPOWIEDŹ – 1

Do wyceny należy przyjąć płyty polistyrenu ekstrudowanego o gr. 10 cm.

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp ulega przesunięciu termin składania ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 21.04.2014r na godzinę 12:00. Otwarcie ofert zostaje przesunięte na dzień 21.04.2014r na godzinę 12:30.

Wyk w 1 egz. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego