ZP-2380-97-27/1050/15						Katowice, dnia 16.04.2015r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Termomodernizacji budynku Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:

PYTANIE - 1

Okładziny schodów zewnętrznych mają być z płytek gresowych?

ODPOWIEDŹ – 1

Do wyceny należy płytki gresowe antypoślizgowe.

PYTANIE - 2

W przedmiarze przyjęto nową kostkę brukową, należy ułożyć nową czy z odzysku?

ODPOWIEDŹ – 2

W poz. 41 przedmiaru należy przyjąć nową kostkę brukową.

PYTANIE - 3

W oknach PCV należy zastosować szyb bezpieczną P4 w obu szybach czy tylko zewnętrznej?

ODPOWIEDŹ – 3

Należy zastosować tylko szybę zewnętrzną P4.

Wyk w 1 egz. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego