Załącznik nr 3 do SIWZ

Formularz cenowy dla zadania nr 1:   „Dostawa odczynników do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych typu NARKO I lub równoważnych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP  w Katowicach” CPV 33696300-8

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Walizkowy zestaw testów służących do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych typu NARKO I lub równoważny, zawierający zestaw odczynników umieszczonych w buteleczkach wyposażonych w zakraplacze, pozwalających na przeprowadzenie specyficznych reakcji barwnych z narkotykami, składający się z 13 rodzajów testów:1. Odczynnik Marquis,a – 2x 15 ml 2. Kwas azotowy 1x 15ml 3 A Odczynnik Simon,a 1 x 15 ml 3 B Odczynnik Simon,a 1 x 15 ml 4. Odczynnik Mecke,go 1 x 15ml 5A Odczynnik Scott,a 1 x 15 ml 5B Odczynnik Scott,a 1 x 15 ml 5C Odczynnik Scott,a 1 x 15 ml 6A Odczynnik Dille – Koppannyi,ego 1 x 15 ml 6A Odczynnik Dille – Koppannyi,ego 1 x 15 ml 7A Odczynnik Ehrliha 1 x 15 ml 7B Odczynnik Ehrliha 1 x 15 ml 8A Odczynnik Fast Blue B Salt 1 x 15 ml 8B Odczynnik Fast Blue B Salt 1 x 15 ml 8C Odczynnik Fast Blue B Salt 1 x 15 ml 9 odczynnik do wykrywania chlorków Cl- 1 x 15 ml 10 Odczynnik do wykrywania S042- 1 x 15 ml 11A Odczynnik do wykrywania efedryny 1 x 15 ml 11B Odczynnik do wykrywania efedryny 1 x 15 ml 12A Odczynnik do wykrywania diazepamu, klonazepamu flunitrazepamu 1 x 15 ml 12B Odczynnik do wykrywania diazepamu, klonazepamu flunitrazepamu 1 x 15 ml 13A Odczynnik Duquenois – Levine,a 1 x 15 ml 13B Odczynnik Duquenois – Levine,a 1 x 15 ml 13C Odczynnik Duquenois – Levine,a 1 x 15 ml 14 Odczynnik Frohd ,a 1 x 15 ml Odczynnik neutralizujacy 1 x 15 ml Dodatkowe wyposażenie: -łopatki – 20 szt -płytka porcelanowa biała z 12 wgłębieniami,-sączki laboratoryjne – 20 szt -pipetki z tworzywa sztucznego – 20 szt. umieszczonych w walizce wykonanej z tworzywa sztucznego | zestaw | 20 w tym 2015 – 10 2016 – 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 12 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. Wymagane świadectwo jakości. Wszystkie odczynniki będące przedmiotem zamówienia muszą być dostarczone wraz z załączonymi aktualnymi kartami charakterystyki sporządzonymi w języku polskim, co będzie istotnym elementem odbioru towaru od Wykonawcy. |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 1  (wartość kolumny nr 9)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Formularz cenowy dla zadania nr 2: „Walizkowy zestaw odczynników do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych typu NARKO II  lub równoważnych”  CPV 33696300-8

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Walizkowy zestaw testów torebkowych do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych typu NARKO II lub równoważny, składający się z 13 rodzajów testów :(1. Odczynnik Marquis,a – 20 testów 2. Kwas azotowy 10 testów 3 Odczynnik Simon,a 10 testów 4 Odczynnik Mecke,go 10 testów 5 Odczynnik Scott,a 10 testów 6 Odczynnik Dille – Koppannyi,ego 10 testów 7 Odczynnik Ehrliha 10 testów 8 Odczynnik Fast Blue B Salt 10 testów 9 odczynnik do wykrywania chlorków Cl- 10 testów 10 Odczynnik do wykrywania S042- 10 testów 11 Odczynnik do wykrywania efedryny 10 testów 12 Odczynnik do wykrywania diazepamu, klonazepamu flunitrazepamu 10 testów Odczynnik neutralizujący 10 pakietów, Dodatkowe wyposażenie: - skala barwna – wstępna identyfikacja środków odurzających i substancji psychotropowych - łopatki – 20 szt. - ulotka informacyjna (sposób użycia) , przystosowanych do testowania próbek stałych, sproszkowanych (rozdrobnionych), umieszczonych w walizce wykonanej z tworzywa sztucznego | zestaw | 31 w tym 2015 – 15 2016 – 16 |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 1 rok. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. Wymagane świadectwo jakości. Wszystkie odczynniki będące przedmiotem zamówienia muszą być dostarczone wraz z załączonymi aktualnymi kartami charakterystyki sporządzonymi w języku polskim, co będzie istotnym elementem odbioru towaru od Wykonawcy. |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 2 – (wartość kolumny nr 9)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

Formularz cenowy dla zadania nr 3:   „Dostawa odczynników do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych typu  NARKO II lub równoważnych ” CPV 33696300-8

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Odczynnik Marquis’a Wykrywanie amfetaminy, metamfetaminy, MDMA, MDEA, MBDB, 2C-B, heroiny, morfiny i kodeiny (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 1597 w tym 2015 – 662 2016 – 935 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik FAST BLUE B SALT - Wykrywanie produktów Cannabis: marihuana, haszysz (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 1656 w tym 2015 – 721 2016 – 935 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik SIMONA - wykrywanie metamfetaminy, MDMA, MDEA, MBDB(w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 187 w tym 2015 – 100 2016 – 87 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik SCOTT'A – wykrywanie kokainy (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 90 w tym 2015 – 49 2016 – 41 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik EHRLICH'A – wykrywanie LSD (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 15 w tym 2015 – 4 2016 – 11 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik MACKE'GO – do rozróżniania morfiny od heroiny i kodeiny (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 20 w tym 2015 – 9 2016 – 11 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik DILLE-KOPPANYI'EGO – do wykrywania barbituranów (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 14 w tym 2015 – 3 2016 – 11 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik KWAS AZOTOWY (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 16 w tym 2015 – 4 2016 – 12 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik do wykrywania Jonów CL (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 31 w tym 2015 – 9 2016 – 22 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Odczynnik do wykrywania SO4 ²(w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 46 w tym 2015 – 19 2016 – 27 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Odczynnik do wykrywania EFEDRYNY (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 19 w tym 2015 – 7 2016 – 12 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Odczynnik do wykrywania DIAZEPAMU , FLUNITRAZEPAM,KLONAZEPAM(w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 16 w tym 2015 – 4 2016 – 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Odczynnik GHB , sól GHB (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 19 w tym 2015 – 8 2016 – 11 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Odczynnik NEUTRALIZUJĄCY - do neutralizacji odczynników pozostałych w pakietach po przeprowadzeniu testowania(w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 470 w tym 2015 – 216 2016 – 254 |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 12 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. Wymagane świadectwo jakości. Wszystkie odczynniki będące przedmiotem zamówienia muszą być dostarczone wraz z załączonymi aktualnymi kartami charakterystyki sporządzonymi w języku polskim, co będzie istotnym elementem odbioru towaru od Wykonawcy. |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 3 (suma pozycji od 1 do14 kolumny nr 9)

(słownie: ................................................................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

Formularz cenowy dla zadania nr 4:   „Dostawa odczynników Duquenois – Levine,a  dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach” CPV 33696300-8

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Test odczynnik Duguenoi-Levine'a (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 60 w tym 2015 – 30 2016 – 30 |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 1 rok. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. Wymagane świadectwo jakości. Wszystkie odczynniki będące przedmiotem zamówienia muszą być dostarczone wraz z załączonymi aktualnymi kartami charakterystyki sporządzonymi w języku polskim, co będzie istotnym elementem odbioru towaru od Wykonawcy. |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 4 kolumny nr 9

(słownie: ................................................................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

Formularz cenowy dla zadania nr 5:   „Dostawa odczynników do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych typu  NARKO II lub równoważnych dla Komendy Miejskiej Policji w Katowicach” CPV 33696300-8

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość na 2015 | Nazwa oferowanego produktu i/lub nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto | Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | MDPV Reagent (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4-MMC Reagent (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | A-PVP „ Bath Salts” Reagent (w opakowaniu po 10 szt testów) | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 12 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. Wymagane świadectwo jakości. Wszystkie odczynniki będące przedmiotem zamówienia muszą być dostarczone wraz z załączonymi aktualnymi kartami charakterystyki sporządzonymi w języku polskim, co będzie istotnym elementem odbioru towaru od Wykonawcy. |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 3 (suma pozycji od 1 do 3 kolumny nr 9)

(słownie: ................................................................................................................) w tym podatek VAT.................%		             .....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy