Załącznik nr 3 do SIWZ

ZADANIE 1 Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 15 loci STR i locus Amelogeniny wraz z standardem wielkości oraz matrycą

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja | Ilości w rozbiciu na lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 15 loci STR i locus Amelogeniny wraz z standardem wielkości oraz matrycą | Zestaw do identyfikacji osobniczej Amp FlSTR NGM Plus Kit lub równoważny: - gotowy do użycia w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora Genetic Analyzer 3130XL, w następujących loci: : Amelogenina, D1S1656, D2S441, D2S1338, D3S1358, D8S1179, D10S1248, D12S391, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, D22S1045, FGA, TH01, vWA, - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonywania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli), - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnym ustawieniem posiadanego aparatu Genetic Analyzer 3130XL i oprogramowaniem GeneMapper ID-X użytkowanym do automatycznego genotypowania próbek, - posiadający walidację producenta do jego wykorzystania w badaniach z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki prowadzonych w analizatorach ABI 3130 XL Genetic Analyzer, gwarantujących zachowanie wszelkich gwarancji i licencji urządzeń standard wielkości - wchodzący w skład zestawu standard wielkości znakowany barwnikiem fluorenscencyjnym do zastosowania w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer, kompatybilny z zestawem do identyfikacji wymienionym w zadaniu w ilości powiększonej o 15% do ilości próbek w zestawie. - zestaw do identyfikacji osobniczej konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników wystarczający maksymalnie do 200 reakcji w objętości reakcyjnej 25 ul. | próbka | 18000 |  |  |  | Rok 2016-6000 próbek Rok 2017-6000 próbek Rok-2018- 6000 próbek |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 9 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 1  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

ZADANIE 2 Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 23 loci STR i locus amelogeniny wraz ze standardem wielkości oraz matrycą

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja | Ilości w rozbiciu na lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 23 loci STR i locus amelogeniny wraz ze standardem wielkości oraz matrycą | Zestaw do identyfikacji osobniczej PowerPlex Fusion System, GlobalFiler PCR Amplification Kit lub równoważny: - stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora ABI 3130 XL znakowanych pięcioma lub sześcioma barwnikami, zawierający następujące układy : Genetic Analyzer w następujących loci: D3S1358, vWA, D16S539, AMG, D8S1179, D21S11, D18S51, D2S441, D19S433 , TH01, FGA, D22S1045, D10S1248, D1S1656, D12S391, D2S1338 - w przypadku zaoferowania zestawu sześciobarwnikowego przystosowanie sekwenatora ABI 3130XL do pracy z tego typu zestawami jest po stronie oferenta, a zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów związanych z modernizacja aparatu, - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR( mieszaninę reakcyjną, odczynnik dodawany do mieszaniny reakcyjnej po pierwszym rozmrożeniu , mieszaninę znakowanych j/w primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci, kompatybilną drabinę alleli), - zawierający standard wielkości znakowany barwnikiem fluorescencyjnym do zastosowania w aparacie ABI 3130 XL, kompatybilny z zestawem do identyfikacji wymienionym w zadaniu w ilości powiększonej o 15 % do ilości próbek w zestawie. - zwalidowany przez producenta do identyfikacji osobniczej w badaniach sadowych prowadzonych w analizatorach ABI 3130XL, gwarantujących zachowanie wszystkich gwarancji i licencji urządzeń, - wystarczający na 200 reakcji ( testów ) w objętości reakcyjnej 25 ul, - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników | próbka | 7200 |  |  |  | Rok 2016-2400 próbek Rok 2017-2400 próbek Rok-2018- 2400 próbek |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 9 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM |  |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 2  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

ZADANIE 3  3130xl Capillary Array, POP 4 3130xl, Bufor do elektroforezy, Formamid HI-DI , Nakrywki optyczne do mikropłytek

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja | Ilości w rozbiciu na lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kapilary do aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer | - kapilary długości 36 cm - scalony zestaw 16 kapilar wewnętrznie niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, w jednym elemencie gotowym do zamontowania w posiadanym aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer, - gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA dla minimum 100 analiz na kapilarę z dokładnością 1 bp (+/- 0,5bp) - konfekcjonowany fabrycznie – 1 sztuka w opakowaniu. | op. | 6 |  |  |  | Rok 2016-0 op. Rok 2017-3 op. Rok-2018- 3 op. |
| 2 | Polimer do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI 3130 XL | - gotowy do użycia, o właściwościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI 3130XL, - optymalizowany do użycia w analizach STR jako medium separacyjne fragmentów w warunkach denaturujących w aparacie ABI 3130 XL, - o właściwościach i usieciowieniu umożliwiającym prawidłowy rozdział i analizę fragmentów STR o długości obejmującym zakres 60 – 500 par zasad, - o rozdzielczości umożliwiającej precyzyjne zwymiarowanie fragmentów (z maksymalnym dopuszczalnym błędem +/-0,5 par zasad, - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniach po 3,5 ml | op | 63 |  |  |  | Rok 2016-21 op. Rok 2017-21 op. Rok-2018- 21 op. |
| 3 | Bufor do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI 3130xl | 10 x stężony bufor elektroforetyczny, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w aparacie ABI 3130xl, sprawdzony w użyciu, z pełną kompatybilnością współdziałania z polimerem wyszczególnionym w pozycji 3 gotowy do użycia po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu wodą dejonizowaną, konfekcjonowany fabrycznie, po 25 ml w opakowaniu | op. | 33 |  |  |  | Rok 2016-11 op. Rok 2017-11 op. Rok-2018- 11 op. |
| 4 | Formamid Hi-Di | Formamid Hi-Di (wysoko dejonizowany): - o przewodnictwie poniżej 30 μS, - stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących, - gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI 3130XL - optycznie neutralny, - konfekcjonowany fabrycznie – opakowanie: 25ml | op. | 30 |  |  |  | Rok 2016-10 op. Rok 2017-10 op. Rok-2018- 10 op. |
| 5 | Nakrywki optyczne do plytek 96 dołkowych ( OPTICAL ADHESIVE ) | Folie ( nalepki ) do przykrywania płytek reakcyjnych 96 dołkowych mające zastosowanie do ilościowego oznaczania DNA techniką Real Time PCR wykonane z folii przylepnej o właściwościach optycznych - kompatybilne z płytkami 96 dołkowymi - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach po 100 sztuk nalepek | op | 3 |  |  |  | Rok 2016-0 op. Rok 2017-2 op. Rok-2018- 1 op. |
| 6 | Zestaw do kalibracji aparatu Real Time PCR System 7500 | - zestaw do kalibracji aparatu Real Time PCR System 7500 mający na celu ustalenie widm barwników FAM, NED, ROX, TAMRA i VIC. | op | 2 |  |  |  | Rok 2016-0 op. Rok 2017-1 op. Rok-2018- 1 op. |
| 7 | Zestaw do kalibracji aparatu Real Time PCR System 7500 | - zestaw do kalibracji aparatu Real Time PCR System 7500 mający na celu ustalenie widm barwników Cy3, Dye, Cy5, Dye, Texas RedDye. | op | 2 |  |  |  | Rok 2016-0 op. Rok 2017-1 op. Rok-2018- 1 op. |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego dla pozycji 2,3,4,6,7 minimum 9 miesięcy, dla pozycji 1, 5 minimum 12 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 3  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

ZADANIE 4 Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 23 loci STR chromosomu Y wraz ze standardem wielkości oraz matrycą

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja | Ilości w rozbiciu na lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 23 loci STR chromosomu Y wraz ze standardem wielkości oraz matrycą | Zestaw do Y-STR do analizy haplotypów PowerPlexY23 System, Y Filer Plus Amplification Kit lub równoważny: -gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora ABI 3130XL znakowanych pięcioma lub sześcioma barwnikami zawierający następujące układy :DYS456, DYS389I/II, DYS390, DYS458, DYS19, DYS385a/b, DYS393, DYS391, DYS439,DYS635,DYS392, Y GATTA H4, DYS437, DYS438, DYS448, DYS481, DYS533, DYS570, DYS576 - w przypadku zaoferowania zestawu sześciobarwnikowego przystosowanie sekwenatora ABI3130XL do pracy z tego typu zestawami jest po stronie oferenta, a zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów związanych z modernizacją aparatu, - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR ( mieszaninę reakcyjną, mieszaninę znakowanych fluorescencyjnie primerów, kontrolę ludzkiego męskiego DNA o zdefiniowanym haplotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli, - zawierający standard wielkości znakowany barwnikiem fluorescencyjnym do zastosowania w aparacie ABI 3130 XL, kompatybilny z zestawem do identyfikacji wymienionym w zadaniu, - zwalidowany przez producenta do identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i sądowych - wystarczający na 100 próbek reakcji PCR, prowadzonej w objętości reakcyjnej 25 ul, - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników. | próbka | 1400 |  |  |  | Rok 2016 – 600 próbek Rok 2017 – 400 próbek Rok 2018 – 400 próbek |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 9 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 4  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

ZADANIE 5 - Proteinaza K 30u/mg

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja | Ilości w rozbiciu na lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Proteinaza K 30u/mg | - do stosowania w biologii molekularnej, w procesie izolacji DNA, - w postaci liofilizowanego proszku, - o aktywności 30 jednostek/mg proteinazy, - wolna od enzymów rozkładających kwasy nukleinowe - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu nie większym niż 100 mg | op | 30 |  |  |  | Rok 2016 – 0 op. Rok 2017 – 15 op. Rok 2018 – 15 op. |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 12 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 5  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................% 																							 .....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

ZADANIE 6 EDTA, Trisma Base, Na CL, SDS, Phenol – Chloroform – Alkohol izoamylowy, DTT, Nadtlenek wodoru H2O2

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja | Ilości w rozbiciu na lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sól sodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego, dwuzasadowa, dwuwodna EDTANa2x2H2O | do zastosowania w biologii molekularnej, czystość minimum 99%, wolna od nukleaz i proteaz, zawartość jonów Pb ≤0,002%, zawartość jonów Fe ≤0,005%, konfekcjonowana fabrycznie, w opakowaniu 500g | op. | 1 |  |  |  | Rok 2016 – 0 op. Rok 2017 – 1 op. Rok 2018 – 0 op. |
| 2 | TRIS NH2C(CH2OH)3 | Trisma Base lub rownoważny: do zastosowania w biologii molekularnej czystość minimum 99,9% wolny od nukleaz i proteaz zawartość wody ≤0,2% zawartość metali ciężkich ≤0,2 ppm konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kg | op | 1 |  |  |  | Rok 2016 – 0 op. Rok 2017 – 1 op. Rok 2018 – 0 op. |
| 3 | Chlorek sodu NaCl | do stosowania w biologii molekularnej, wolny od nukleaz i proteaz, krystaliczny, o czystości minimum 98% o dopuszczalnym poziomie zawartości jonów: PO4 ≤5ppm, metali ciężkich (Pb) ≤5ppm, K ≤50ppm, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kg | op. | 1 |  |  |  | Rok 2016 – 0 op. Rok 2017 – 1 op. Rok 2018 – 0 op. |
| 4 | SDS (CH3(CH2)11OSO3Na | do stosowania w biologii molekularnej, wolny od nukleaz, o czystości minimum 98,5%, o dopuszczalnym poziomie zawartości jonów: Cl <500 ppm, PO4 <10 ppm, metali ciężkich (Pb) <10 ppm, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kg | op. | 1 |  |  |  | Rok 2016 – 0 op. Rok 2017 – 1 op. Rok 2018 – 0 op. |
| 5 | Mieszanina Fenol:Chloroform:Alkohol Izoamylowy, pH 8 25:24:1 | do stosowania w biologii molekularnej, zbuforowana fabrycznie do pH 8 za pomocą buforu 10 mM Tris pH 8, 0,1 mM EDTA, konfekcjonowana fabrycznie, po 100 ml w opakowaniu, z załączonym buforem 10 mM Tris HCl pH 8.0, 1 mM EDTA celem wyrównania fazy fenolowej do pH 8.0 (±0,2), jako wartości optymalnej w procesie ekstrakcji DNA | op. | 50 |  |  |  | Rok 2016 – 0 op. Rok 2017 – 25 op. Rok 2018 – 25 op. |
| 6 | DTT- 1,4-Dithioerythritol C4H10O2S2 | do stosowania w biologii molekularnej, wolny od nukleaz i proteaz, o czystości minimum 99%, o dopuszczalnym poziomie zawartości jonów metali ciężkich (Pb) <5ppm, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 10 g | op. | 4 |  |  |  | Rok 2016 – 0 op. Rok 2017 – 2 op. Rok 2018 – 2 op. |
| 7 | Wodoru nadtlenek roztwór 30% cz.d.a | Wzór sum.: H2O2 Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz Zawartość % min. 29 max. 33 - wykorzystywany do wykrywania aktywności peroksydazy krwi w materiale biologicznym metoda (metoda wzrokowa). konfekcjonowany w opakowaniu lL. | op. | 1 |  |  |  | Rok 2016 – 0 op. Rok 2017 – 1 op. Rok 2018 – 0 op. |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego dla pozycji od 1 do pozycji 7 minimum 12 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 6  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ

ZADANIE 7 Zestaw do oznaczania ilościowego ludzkiego DNA

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja | Ilości w rozbiciu na lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA techniką „Real Time PCR” | Quant Human Plus DNA Quantification Kit lub równoważny: -stosowany w badaniach kryminalistycznych, do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA w śladach biologicznych, zawierający komplet odczynników niezbędnych do oznaczania ilości ludzkiego DNA techniką „ Real Time PCR „ z wykorzystaniem będącego na wyposażeniu Aparatu ABI PRISM 7500 z oprogramowaniem, w przypadku zaoferowania zestawu wymagającego przystosowania aparatu ABI 7500 do pracy z tego typu zestawami czynność ta jest po stronie oferenta , a zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów związanych z modernizacja aparatu , o czułości fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie stężenia DNA w zakresie od 50 ng/ul do ponad 5 pg/ul, pozwalający na detekcję i szacowanie poziomu degradacji próbek ze śladów biologicznych w zakresie mini i midi STR, pozwalający na szacowanie amplikonów ludzkiego DNA w zakresie 80bp – 214 bp, zwalidowany przez producenta w badaniach kryminalistycznych i sądowych prowadzonych w analizatorze Real Time PCR System 7500, wystarczający do wykonania 400 reakcji konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników . | próbka | 19400 |  |  |  | Rok 2016 – 4600 próbek Rok 2017 – 7400 próbek Rok 2018 – 7400 próbek |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 9 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 7  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 10 do SIWZ

ZADANIE 8 Microcon DNA fast flow

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja | Ilości w rozbiciu n lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Mikrofiltracyjne zestawy do oczyszczania DNA | Mikrofiltracyjne zestawy do oczyszczania DNA, Microcon DNA lub równoważne: -z których każdy składa się z dwóch probówek o pojemności 1,5 ml i pasującej do nich kolumny filtracyjnej o pojemności do 500 μl, wyposażonej w membranę DNA Fast Flow, -do użycia z wykorzystaniem techniki wirowania, -spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, -pozwalające na użycie siły wirowania do 14000 x g, -dające możliwość zawieszenia DNA w objętości od 20 µl do 200 μl wody lub buforu TE, -konfekcjonowane fabrycznie, po 100 zestawów w opakowaniu. | op | 235 |  |  |  | Rok 2016 – 75 op. Rok 2017 – 80 op. Rok 2018 – 80 op. |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 12 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |  |
| RAZEM |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 8  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................																							 .....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 11 do SIWZ

ZADANIE 9 Probówki Safe Lock poj. 1,5 ml, Micro Amp Reaction Tubes 0,2 ml

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja | Ilości w rozbiciu na lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Probówki „SAFE-LOCK”, poj. 1,5 ml | Probówki o poj. 1,5 ml: - stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego, autoklawowalne - zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, wyposażonymi w zatrzaski typu „safe-lock” (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysokotemperaturowych inkubacji- niedopuszczalne zamknięcie na tzw. „kulkę”), - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie, po 1000 sztuk w opakowaniu. | op | 7 |  |  |  | Rok 2016 – 0 op. Rok 2017 – 0 op. Rok 2018 – 7 op. |
| 2 | Probówki do PCR o poj. 0,2 ml | Probówki typu ‘eppendorf” o poj. 0,2ml - stożkowe jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego - zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami - czyste do PCR ( wolne od DNA pochodzenia ludzkiego- DN-az, RN-az i inhibitorów PCR ) -w pełni kompatybilne z urządzeniem GeneAmp PCR System, - autoklawowalne, - z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem zapobiegającym dotykaniu wewnętrznej powierzchni pokrywki, - z zawiasem ustalającym położenie pokrywki - załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania - konfekcjonowane fabrycznie po 1000 sztuk w opakowaniu | op | 7 |  |  |  | Rok 2016 – 0 op. Rok 2017 – 0 op. Rok 2018 – 7 op. |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego dla pozycji od 1 do pozycji 2 minimum 12 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 9  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 12 do SIWZ

ZADANIE 10 Końcówki do pipet Eppendorf o poj. 0,1 – 10 ul, Końcówki do pipet Eppendorf o poj. 2-100ul, Końcówki do pipet Eppendorf o poj. 50-1000ul

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja | Ilości w rozbiciu na lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Końcówki do pipet z filtrami o poj. 0,1 - 10µl M, | Końcówki do pipet : - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemności do 10 µl, - kompatybilne do pipet typu Eppendorf Research w objętościach nastawnych 0,1 – 2,5 µl i 0,5-10 µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - wyposażone w podwójne filtry wewnętrzne - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach (pudełkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym Nr kat. 0030077512 | op | 78 |  |  |  | Rok 2016 – 26 op. Rok 2017 – 26 op. Rok 2018 – 26 op. |
| 2 | Końcówki do pipet z filtrami o poj. 2 - 100µl, | Końcówki do pipet : - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - wyposażone w podwójne filtry wewnętrzne typu wewnętrzne - o pojemności 2 μl, – 100 μl,, - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research o objętościach nastawnych 2 – 20 μl, i 10 – 100 μl, 20 -200 μl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych – w każdym opakowaniu 10 statywów po 96 końcówek. Nr kat. 0030077547 | op | 78 |  |  |  | Rok 2016 – 26 op. Rok 2017 – 26 op. Rok 2018 – 26 op. |
| 3 | Końcówki do pipet z filtrami o poj. 50 - 1000µl, | Końcówki do pipet : - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - wyposażone w podwójne filtry wewnętrzne , - o pojemności 50 μl, – 1000 μl,, - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research o objętościach nastawnych 50 -1000 μl z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych – w każdym opakowaniu 10 statywów po 96 końcówek. Nr kat. 0030077571 | op | 78 |  |  |  | Rok 2016 – 26 op. Rok 2017 – 26 op. Rok 2018 – 26 op. |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego dla pozycji od 1 do pozycji 3 minimum 12 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 10  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 13 do SIWZ

ZADANIE 11 – FOB-testy, Rsid Saliva, PSA test

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja | Ilości w rozbiciu na lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Testy do ujawniania śladów krwi ludzkiej | Testy FOB do ujawniania krwi ludzkiej: - gotowe do użycia płytki immunochromatograficzne, stosowane w kryminalistyce do ujawniania krwi ludzkiej w śladach biologicznych, - specyficzne dla hemoglobiny ludzkiej, - o wysokiej czułości (wykrywalność od poziomu 50 ng/ml próbki), - „świeże” (pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej) i zachowujące wymaganą czułość detekcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowo-ilościowego, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowych zawartości krwi w śladach biologicznych), - jednostkowo hermetycznie foliowane, opatrzone numerem serii i datą ważności, - konfekcjonowane fabrycznie wraz z buforem ekstrakcyjnym do próbek, po 25 sztuk (testów) w jednym jednostkowym opakowaniu, opatrzonym numerem serii i datą ważności. | op. | 60 |  |  |  | Rok 2016 – 20 op. Rok 2017 – 20 op. Rok 2018 – 20 op. |
| 2 | Test do ujawniania śliny | Test do ujawniania śliny RSIDTM Saliva lub równoważny : - produkowany dla celów medycy sadowej i kryminalistyki, - służący do ujawniania zaschniętych śladów śliny na różnych powierzchniach, - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 25 testów | op | 3 |  |  |  | Rok 2016 – 1 op. Rok 2017 – 1 op. Rok 2018 – 1 op. |
| 3 | Testy do oznaczania specyficznego antygenu prostaty (PSA) | Testy ilościowe PSA Semiquant PSM 400 lub równoważne: w postaci gotowych do użycia płytek immunochromatograficznych, stosowane w kryminalistyce do immunochramatograficznego ujawniania i ilościowej oceny zawartości spermy w śladach biologicznych, wysoce specyficzne dla spermy ludzkiej, o wysokiej czułości (≤2 ng PSA/ ml próbki), „świeże” (pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej) i zachowujące wymaganą czułość detekcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowo-ilościowego, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowej zawartości PSA w śladach biologicznych), jednostkowo hermetycznie zafoliowane, opatrzone numerem serii i datą ważności, konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniach opatrzonych numerem serii i datą ważności, po 40 sztuk (testów) w opakowaniu. | op | 24 |  |  |  | Rok 2016 – 8 op. Rok 2017 – 8 op. Rok 2018 – 8 op. |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego dla pozycji od 1 do pozycji 3 minimum 12 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 11  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 14 do SIWZ

ZADANIE 12 Phosphatesmo KM

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja | Ilości w rozbiciu na lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Phosphatesmo KM | - test do wykrywania obecności kwaśnej fosfatazy - stosowany w kryminalistyce do wykrywania ewentualnych śladów nasienia - w postaci papierków testowych o wymiarach ok. 15 x 30 mm jednorazowo zaklejonych - dających barwną reakcję enzymatyczną w obecności kwaśnej fosfatazy - w hermetycznie zamkniętych opakowaniach, opatrzonych numerem serii i datą ważności. - pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej, i utrzymujące wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowo-ilościowego - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 25 papierków testowych | op. | 15 |  |  | 12 miesięcy | Rok 2016 – 5 op. Rok 2017 – 5 op. Rok 2018 – 5 op. |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 12 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 12  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................% 																							 .....................................................................																	podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 15 do SIWZ

ZADANIE 13 Testy paskowe do ujawniania krwi

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja | Ilości w rozbiciu na lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Testy paskowe do ujawniania krwi | Szybkie testy kontaktowe HEMOPHAN Test lub równoważne: - stosowane w kryminalistyce do enzymatycznego ujawniania śladów krwi metodą kontaktową (dotykową), - w postaci gotowych do użycia jednowskaźnikowych pasków testowych, - dające barwną reakcję enzymatyczną w obecności hemoglobiny, - o wysokiej czułości (wykrywalność od poziomu 5 erytrocytów w 1 µl próbki), - „świeże” (pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej) oraz utrzymujące wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowo-ilościowego, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowej zawartości krwi w śladach biologicznych), - konfekcjonowane fabrycznie, po 50 sztuk, w hermetycznie zamkniętych opakowaniach, opatrzonych numerem serii i datą ważności. | op | 40 |  |  | 12 miesięcy | Rok 2016 – 10 op. Rok 2017 – 15 op. Rok 2018 – 15 op. |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 12 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 13  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................% 																							 .....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 16 do SIWZ

ZADANIE 14 Preparat w postaci tabletek do ujawniania śladów krwi

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja | Ilości w rozbiciu na lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Preparat w postaci tabletek do ujawniania śladów krwi | Tabletki Bluestar BF lub równoważne - tabletki do rozpuszczania w wodzie. - środek ułatwiający lokalizację plam z krwi. - charakteryzujący się wysoką czułością (rozcieńczenie 1:10 000), intensywną emisją niebieskiej chemiluminescencji (430 nm). -środek działający zarówno z krwią świeżą, jak i zaschniętą; - stosowany do wykrywania śladów krwi - konfekcjonowany fabrycznie po 4 x 2 tabletki | op | 30 |  |  |  | Rok 2016 – 0 op. Rok 2017 – 15 op. Rok 2018 – 15 op. |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 12 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 14  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................% 																							 .....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 17 do SIWZ

ZADANIE 15 - Alkohol etylowy cz.d.a 96%

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja | Ilości w rozbiciu na lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Alkohol etylowy cz.d.a 96% | Alkohol etylowy Wzór sum.: C2H5OH Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz Zawartość alkoholu etylowego % min. 96% - wykorzystywany do izolacji DNA metodą absorpcji - elucji z zastosowaniem zestawu kolumienkowego; -konfekcjonowany w opakowaniu 500 ml. | op | 6 |  |  |  | Rok 2016 – 2 op. Rok 2017 – 2 op. Rok 2018 – 2 op. |
| Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 12 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. |
| RAZEM |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 15  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................% 																							 .....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy