Katowice, dn. 13.02.2008 r.

ZP-2310-377-225/07/510/2008

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

ogólnobudowlanych w pomieszczeniach Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 - przystosowanie do obowiązujących przepisów.

Do prowadzonego postępowania zgłoszono zapytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 12.02.2008 r.

Pyt. 1		W odpowiedziach z dnia 11.02.2008 r. pytanie i odpowiedź nr 2 nie podano ilości kart zbliżeniowych oraz nie podano w jakiej pozycji kosztorysowej należy ująć te urządzenia i usługi (czytnik, sterownik, zasilacz, karty). Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji.

Odp. 1		Należy na te elementy zrobić dodatkową wycenę wg KNR AL-01-0301-02 czytnik kart, KNR AL-01-0302-01 sterownik, KNR AL-01-0303-04 zasilacz buforowy z akumulatorem,  KNR AL-01-0304-01 elektrozaczep, KNR AL-01-0304-04 zwora elektromagnetyczna,  KNR AL-01-0306-03 uruchomienie systemu oraz kalkulacja indywidualna na dostawę kart zbliżeniowych w ilości 30 szt

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian i upływa zgodnie z pismem z dnia 11.02.2008r. tj. - 19.02.2008r. godz. 13.00 (termin składania ofert) i 13.30 (termin otwarcia ofert).

Wyk w 1 egz. AG/AG

Przesłano faksem