Katowice, dnia 2008-03-17

ZP-2310-388-230/07/................./08

Egz. nr 1

ODPOWIEDZI  NA   ZAPYTANIA  WYKONAWCÓW

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach w związku ze złożonym zapytaniem

do postępowania  na “Wymianę części stolarki okiennej w budynku Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie” zgodnie  z art. 38 ust. 2 ustawy  prawo  zamówień  publicznych przesyła odpowiedź na zapytanie:

pytanie: w dniu 07.03.2008 Zamawiający odpowiedział, że należy zastosować okucia okienne dla zapewnienia odporności antywyważeniowej minimum WK-2. jest to niemożliwe do spełnienia w oknach, gdzie występuje mechanizm HAU-TAU. Jeżeli ma być klasa WK-2 dla całego okna, to nie może być zastosowany mechanizm HAU-TAU. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego problemu.

odpowiedź: zapewnienie odporności antywyważeniowej klasy minimum WK-2 dla całego okna dotyczy jedynie okien nie posiadających mechanizmu otwierania HAU-TAU. Natomiast w pozostałych oknach (tj. z mechanizmem otwierania HAU-TAU) należy zapewnić odporność antywyważeniową klasy minimum WK-2 dla dolnego skrzydła rozwieralno-uchylnego, które nie jest otwierane za pomocą mechanizmu HAU-TAU. Reasumując powyższe, zapewnienie odporności antywyważeniowej klasy WK-2 nie dotyczy skrzydeł okiennych posiadających mechanizm otwierania typu HAU-TAU.

pytanie: Czy dopuszczają Państwo okna zabezpieczone w 1 klasie odporności na włamanie (skrzydła RiU) oraz w 2 klasie odporności na włamanie (skrzydła RU) według normy europejskiej ENV 1627:1999?

odpowiedź: Stolarka okienna winna zawierać wszystkie wymagania techniczne wyszczególnione przez Zamawiającego.

Wyk. w 1 egz. KM

umieszczono na stronie

internetowej