Katowice, dnia 26.07.2017r.

ZP-2380-263-67/  2261   /2017

egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej art. 74 ustawy PZP na:

„Nadbudowa i rozbudowa budynków Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy                                 ul. Piłsudskiego 11 – Etap II”

Zgodnie z art. 77 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach udziela odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy:

Pytanie 1

Przedmiar robót nr 2 - Termomodernizacja garaży. Prosimy o informację czy dach budynku podlega dociepleniu, jeśli tak prosimy o podanie jaką metodą (rodzaj materiału, grubość) oraz o dołożenie pozycji kosztorysowych.

Odpowiedź

Docieplenie stropodachu garaży należy wycenić wg załączonego Przedmiaru nr 11 - termomodernizacja stropodachu garaży.

Pytanie 2

Przedmiar robót nr 3 - Poz. 2. Prosimy o szczegółowe wytyczne co należy uwzględnić w podanej pozycji. Ogólna informacja zapisana w pozycji uniemożliwia prawidłową wycenę.

Odpowiedź

W przedmiarze robót nr 3 - Poz. 2 należy wycenić dostawę oraz montaż:

- Monitoring CCTV:

  - Kamery IP 2,1 Mpx i7-C52221-IR - 3 szt.,

  - Rejestrator IP 16-kanałów 2xdyski 6TB Purple - 1 kpl.

  - Okablowanie w kanałach PCV - 1 kpl.

- Kontrola dostępu KD:

  - Sterownik Unicard SD660 - 1 szt.,

  - Czytnik Indala - 2 szt.,

  - Przycisk awaryjnego wyjścia - 1 szt.,

  - Kontaktron - 1 szt.,

  - Elektrozwora - 1szt.,

  - Zasilacz - 1szt,

  - Okablowanie w kanałach PCV - 1 kpl.

- Demontaż istniejącej ościeżnicy metalowej - 1 szt.

  - uzupełnienie tynków wokół nowej ościeżnicy,

  - malowanie ościeży.

Pytanie 3

Przedmiar robót nr 6 - Pozycje 12, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Prosimy o doprecyzowanie czy współczynnik U=0,9 dotyczy szyby czy całego okna.

Odpowiedź

W wymienionych pozycjach należy wycenić współczynnik U=1,1 W/(m2xK) dla szyby

Pytanie 4

Przedmiar robót nr 6 - Prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowej ujmującej fugowanie płytek na cokole.

Odpowiedź

W przedmiarze nr 6 poz. 126 należy wycenić: NNRNKB 202 2803-06 - ANALOGIA Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej, na wys. 2m - płytki 30x60 mrozoodporne - cokół.

Ponadto Zamawiający modyfikuje projekt umowy – załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Powyższe umieścił na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl.

Wyk. EZ

zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego