| L.p | Nazwa i opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto (3 x 4)* | Nazwa producenta * | Model * | Strona internetowa na której można zweryfikować zaoferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEBLE LABORATORYJNE DO PRACOWNI MOKREJ |
| 1 | SZAFA WENTYLOWANA NA ODCZYNNIKI CHEMICZNE wymiary: 2450mmx900mmx600mm Obudowa laminowana, dwudrzwiowa, dwudzielna. Półki regulowana, wentylowana grawitacyjnie Wkładka wnętrza szafy: polipropylenowa, na odczynniki chemiczne wraz z półkami z polipropylenu kwaso-zasado odpornymi. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | DYGESTORIUM CERAMICZNE EKO wymiary: 900mmx850mmx2450mm - komora z płyty od wewnątrz wykładana ceramiką wielkogabarytową techniczną 8mm na podkładzie gr 25mm: ściana tylna, ściany boczne, sufit, elementy przedniej ściany - system przewiewu powietrza z wykorzystaniem podwójnej ściany tylnej - bezcieniowe oświetlenie komory - 1 x wlewka gazu - 1 x wylewka i zawór zimnej wody zabezpieczony powłoką chemoodporną - 2 x gniazdo elektryczne kroploszczelne 230V - okno przesuwne w pionie, szyby ze szkła bezpiecznego, zwieszenie okna na linkach stalowych chemoodpornych z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym spadkiem - zewnętrzne frontowe krawędzie pionowe i osłona przednia okna dygestorium z profili stalowych pokrytych proszkowo farbą epoksydową, na stopkach regulowanych - Blat do dygestorium: wykonany z ceramiki litej technicznej 8mm na podkładzie gr 25mm z podniesionym obrzeżem frontowym o wym. 860mmx800mm, kwaso-zasado odpornym wraz ze zlewikiem ceramicznym o wym. 295x145x165 - Szafka dygestoryjna wentylowana: gospodarcza, na cokole, laminowana doklejką PCV 2mm - Czujnik przepływu powietrza wymagany wg normy PN EN 2006:14175 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | DYGESTORIUM CERAMICZNE EKO wymiary: 1200mmx850mmx2450mm - komora z płyty od wewnątrz wykładana ceramiką wielkogabarytową techniczną 8mm na podkładzie gr 25mm: ściana tylna, ściany boczne, sufit, elementy przedniej ściany - system przewiewu powietrza z wykorzystaniem podwójnej ściany tylnej - bezcieniowe oświetlenie komory - 1 x wlewka gazu - 1 x wylewka i zawór zimnej wody zabezpieczony powłoką chemoodporną - 2 x gniazdo elektryczne kroploszczelne 230V - okno przesuwne w pionie, szyby ze szkła bezpiecznego, zwieszenie okna na linkach stalowych chemoodpornych z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym spadkiem - zewnętrzne frontowe krawędzie pionowe i osłona przednia okna dygestorium z profili stalowych pokrytych proszkowo farbą epoksydową, na stopkach regulowanych - Blat do Dygestorium: wykonany z ceramiki litej technicznej 8mm na podkładzie gr 25mm z podniesionym obrzeżem frontowym, kwaso-zasado odpornym wraz ze zlewikiem ceramicznym - Szafka dygestoryjna wentylowana: gospodarcza, na cokole, laminowana doklejką PCV 2mm - Czujnik przepływu powietrza wymagany wg normy PN EN 2006:14175 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | STÓŁ PRZYŚCIENNY Z NADSTAWKĄ wymiary: 2600mmx600mmx900mm - konstrukcja metalowa typ C z profili 30x60mm malowana proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową na nóżkach regulowanych, - blat ceramika wielkogabarytowa gr.8 mm na podkładzie, łącznie gr. 33mm, kwaso-zasado odporny - 2 szt. szafki o wymiarach 600mm, z szufladami i drzwiczkami - Nadstawka: - wymiary: 1800mmx850mmx300mm, stelaż metalowy malowany - 2 x szafka 800mm, przeszklona i z pełnymi drzwiczkami - 2 szt. panel z gniazdami elektrycznymi | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | STÓŁ PRZYŚCIENNY NA CIEPLARKĘ wymiary 800mmx600mmx900mm - konstrukcja metalowa typu C z profili 30x60mm malowana proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową na nóżkach regulowanych - blat laminowany gr. 36mm - szafki podwieszane, laminowane (1 szafka 800mm z jedną szufladą, zamykana drzwiczkami) | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | STANOWISKO DO MYCIA - ZLEWNIA wymiary: 1150mmx700mmx900mm - konstrukcja metalowa typu C z profili 30x60mm malowana proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową na nóżkach regulowanych - blat ceramika wielkogabarytowa gr.8 mm na podkładzie, łącznie gr. 33mm, kwaso-zasado odporny - 1 zlew polipropylenowy - 1 bateria ze ściany - Szafka do stanowiska do mycia: podwieszana, dwudrzwiowa zlewowa, wym. 1150mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | STÓŁ PRZYŚCIENNY Z NADSTAWKĄ wymiary: 2100mmx600mmx900mm - konstrukcja metalowa typu C z profili 30x60mm malowana proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową na nóżkach regulowanych - blat ceramika wielkogabarytowa gr.8 mm na podkładzie, łącznie gr. 33mm, kwaso-zasado odporny - Szafki i nadstawka do stołu przyściennego: - 2 szt. szafek, podwieszane o wym. 600mm, z szufladami i drzwiczkami - Nadstawka o wym. 2100mmx850mmx300mm, z dwoma szafkami o wym. 900mm, przeszklonymi i pełnymi drzwiczkami | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | STÓŁ Z WYSOKĄ NADSTAWKĄ wymiary: 2100mmx1500mmx900mm - konstrukcja metalowa typu C z profili 30x60mm malowana proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową na nóżkach regulowanych - blat ceramika wielkogabarytowa gr.8 mm na podkładzie, łącznie gr. 33mm, kwaso-zasado odporny - szafki 2 szt. podwieszane o wym. 600mm z szufladami i drzwiczkami (po jednej przy każdym stanowisku) - zlew ceramiczny 2 szt. do mycia - 1 szt. baterii z/c wodą z blatu - 2 szt. zlewików ceramicznych - 2 szt. wylewki wody zimnej - 1 szt. zawór gazu - nadstawka wysoka do stołu: 1500mmx850mmx300mm z szafkami: dwie szafki przeszklone i jedna szafa drzwiczki pełne (otwierane dwustronnie) - 2 szt. gniazd elektrycznych, - ociekacz typu „Jeż” | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | STÓŁ Z WYSOKĄ NADSTAWKĄ – BEZ STANOWISK DO MYCIA wymiary: 2100mmx1500mmx900mm - konstrukcja metalowa typu C z profili 30x60mm malowana proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową na nóżkach regulowanych - blat ceramika wielkogabarytowa gr.8 mm na podkładzie, łącznie gr. 33mm, kwaso-zasado odporny - szafki 2 szt. podwieszane o wym. 600mm z szufladami i drzwiczkami (po jednej przy każdym stanowisku) - Nadstawka: wymiary: 1500mmx850mm300mm z szafkami – jedna szafka drzwiczki pełne i dwie szafki drzwiczki przeszklone (otwierane dwustronnie) - 2 szt. gniazd elektrycznych, - 1 szt. ociekacz laboratoryjny - 1 szt. zawór gazu | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | TABORETY LABORATORYJNE (obrotowe) wysokie z podnóżkiem, | 12 szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | STÓŁ WZMACNIANY wymiary: dł. 2500mmx800mmx700mm - konstrukcja metalowa typu C z profili 30x60mm malowana proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową na nóżkach regulowanych - blat laminowany gr. 36mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | STÓŁ SPECJALISTYCZNY DO WAGI - WAGOWY (antywstrząsowy) Wymiary: 800mmx750mmx900mm - konstrukcja metalowa typu C z profili 30x60mm malowana proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową na nóżkach regulowanych - blat laminowany gr. 36mm - moduł wagowy z kamieniem | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | STÓŁ OGLĘDZINOWY wymiary: 1200mmx2000mmx900mm wykonany z ceramiki litej technicznej 8mm na podkładzie gr 25mm z podniesionym obrzeżem frontowym, kwaso-zasado odpornym | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | SZAFA BEZPIECZNA NA BUTLE GAZOWE (na dwie butle 50l każda) wymiary: 600mmx435mmx1990mm - na stopkach regulujących - wzmocniony wieniec dolny - wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo kolor popiel - na ścianie tylnej szafy listwa z dwoma mocowaniami do butli gazowych 50 litrowych - w wieńcu górnym dwa i w ścianach bocznych dwa otwory z dławicą do wprowadzania przewodu butli - od frontu przy wieńcu zamocowana na zawiasach odkładana rampa z blachy aluminiowej - uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| SUMA : |  |  |  |  |

……………………………………………………………...................................................................…

(pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)