ZP-2380-591-35/	5193/2017					Katowice, dnia 4.12.2017r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI W MIEDŹNEJ Z SIEDZIBĄ W WOLI

– POSTĘPOWANIE NR 2

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:

Pytania:

1. Poz. 1 i 2 - przedmiary "Instalacje elektryczne" błąd w ilościach obmiaru. Wg rysunków branży elektrycznej /E04-E05_oświetlenie/ łączna suma opraw oświetleniowych wynosi 101 szt. (oprawy oznaczonej symbolem "m2" jest 33 szt., a nie jak w zestawieniu 41 szt.) Proszę wiec o zmianę ilości obmiarów danych pozycjach na 101 szt.

2.  Poz. 1 i 2 - przedmiary "Instalacje elektryczne" błąd w ilościach obmiaru. Wg rysunków branży elektrycznej /E04-E05_oświetlenie/ łączna suma opraw oświetlenia awaryjnego wynosi 24 szt. Proszę wiec o zmianę ilości obmiarów danych pozycjach na 24 szt.

3. Brak w przedmiarach pozycji związanych z montażem opraw oświetlenia zewnętrznego. Brak oprawy o symbolu:

- Z1 + słup oświetleniowy i fundament - 5 kpl.

- Z2 - 2 kpl.

Proszę o uzupełnienie przedmiarów o brakujące pozycje i ilości lub o potwierdzenie że nie wchodzą one w zakres zamówienia.

4. Poz. 16 - przedmiary "Instalacje elektryczne" błąd w ilościach obmiaru. Wg rysunków branży elektrycznej /E04-E05_oświetlenie/ łączna suma punktu elektro-logicznego PEL wynosi 21 szt. Proszę wiec o zmianę ilości obmiarów danej pozycji na 21 szt.

5. Brak w przedmiarach branży elektrycznej pozycji związanych z wykonaniem systemowych korytek i drabinek kablowych, w których prowadzona jest znaczna część okablowania budynku. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o brakujące pozycje i ilości.

6.  Brak w przedmiarach pozycji związanych z wykonaniem przekładki kabla sN. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o brakujące pozycje oraz ilości lub o potwierdzenie, że wykonanie przekładki nie wchodzi w zakres zamówienia.

7. Brak w przedmiarach pozycji związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji budynku. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o brakujące pozycje oraz ilości lub o potwierdzenie, że wykonanie instalacji klimatyzacji nie wchodzi w zakres zamówienia.

8. Brak w dokumentacji projektu wykonawczego instalacji sanitarnych zewnętrznych. Proszę o zamieszczenie rysunków ukazujących rozwinięcie (profile) poszczególnych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. Jest to niezbędny element w celu dokonania rzetelnej wyceny.

9. Proszę o podanie parametrów technicznych przepompowni ścieków użytej w kanalizacji sanitarnej. Proszę również o podanie parametrów wydajności użytych pomp. Jest to niezbędny element w celu dokonania rzetelnej wyceny.

10. Poz. 7 - przedmiar "Zagospodarowanie terenu" brak krotności w pozycji. Proszę o sprecyzowanie jaką wartość krotności należy przyjąć do wywozu ziemi.

11. Poz. 29 - przedmiar "Zagospodarowanie terenu" błąd ilości obmiarów. Wg rysunków zagospodarowania terenu do wykonania jest 66,0 mb ogrodzenia palisadowego. Proszę wiec o zmianę ilości w poz. 29 na 66,0 mb.

12. Poz. 36 - przedmiar "Zagospodarowanie terenu" został powtórzony w przedmiarze "Roboty budowlane" poz. 202. Proszę więc o usunięcie z przedmiaru "Roboty budowlane" Poz. 202. dotyczącej wykonania pylonu informacyjnego.

13. Brak w przedmiarze pozycji związanych z wykonaniem tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania opisanych w Załączniku nr 8 do SIWZ. Proszę o podanie ilości poszczególnych tablic potrzebnych do realizacji Zamówienia.

14. Poz. 11 - przedmiar "Roboty budowlane". Proszę o sprecyzowanie jakiej klasy beton należy użyć do wykonania podkładów pod fundamenty. Istnieje rozbieżność między przedmiarem (beton C12/15), a projektem (beton C8/10). Proszę o potwierdzenie, że do wyceny należy kierować sie oznaczeniami z projektu.

15. Proszę o zamieszczenie rysunku konstrukcyjnego wykonania masztu antenowego. Jest to niezbędny element w celu dokonania rzetelnej wyceny

16. Poz. 46 - przedmiar "Roboty budowlane". Według projektu technicznego izolacje ścian fundamentowych należy wykonać z 3 warstw dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej i styroduru. Proszę więc o usunięcie Poz. 46 w przedmiarach "Roboty budowlane" mówiącej o wykonaniu warstwy izolacji z papy na lepiku.

17. Poz. 53 - przedmiar "Roboty budowlane". Błąd w ilości obmiarów. Nie została policzona powierzchnia izolacji cieplnej pod schodami. Proszę wiec o zwiększenie ilości obmiaru w Poz. 53 na 153,71 m2.

Analogicznie powoduje to zwiększenie obmiaru również w następujących pozycjach:

- Poz. 55 - na ilość 191,81 m2

- Poz. 56 - na ilość 191,81 m2

- Poz. 57 - na ilość 153,71 m2

- Poz. 59 - na ilość 153,71 m2

- Poz. 60 - na ilość 38,10 m2 (zbrojenie rozproszone tylko w garażu)

18. Proszę o usunięcie Poz. 83 z przedmiaru "Roboty budowlane" ponieważ zbrojenie wylewki liczone jest poprzez zbrojenie siatką i zbrojenie rozproszone jest zbędne. Wnioskuję wiec o usunięcie poz. 83 z przedmiaru.

19. Poz. 108-115 - przedmiar "Roboty budowlane". Błąd w ilości obmiarów. Nie zostało policzone docieplenie ściany w pomieszczeniu (0.13) - magazyn. Powinno być (6,0+6,35+4,55)*3,1=52,39 m2. Proszę więc o zmianę ilości w pozycjach od 108-115 na 52,39 m2

20. Proszę o usunięcie z przedmiaru "Roboty budowlane" poz. 148 i 151 dotyczących wykonania wyłazu dachowego. Komunikacja na dach będzie odbywać sie drabiną zewnętrzną przez co w dachu nie zaprojektowanego wyłazu dachowego.

21. Poz. 152 - przedmiar "Roboty budowlane". Proszę o sprecyzowanie czy należy wykonać wejście schodowe na strych ponieważ w dokumentacji projektowej nie ma o nim wzmianki. Proszę o wskazanie miejsca montażu podanie parametrów, wymiarów i klasy odporności ogniowej wyłazu schodowego lub o potwierdzenie że nie wchodzi on w zakres zamówienia.

22. Proszę o potwierdzenie, że zakres Zamówienia nie obejmuje wykonania przyłącza gazowego wraz z kotłem gazowym ujętego w warunkach przyłączenia do sieci gazowej PSG. W innym przypadku proszę o zamieszczenie projektu wykonawczego oraz uzupełnienie przedmiarów o brakujące pozycje i ilości.

23. Poz. 165 - Przedmiar "Roboty budowlane" mówi o wykonaniu parapetów wewnętrznych z konglomeratu, natomiast opis techniczny (str. 11) wskazuje na parapety wewnętrzne z PCV. Proszę wiec o jednoznaczne określenie z jakiego materiału należy wykonać parapety wewnętrzne oraz o określenie ich koloru i grubości.

24. Brak w przedmiarach pozycji związanych z wykonaniem przejścia dla pieszych. Proszę o sprecyzowanie czy wykonanie przejścia dla pieszych wchodzi w zakres Zamówienia, jeżeli tak to proszę o zamieszczenie brakujących pozycji i ilości w przedmiarach.

Odpowiedzi:

- W poz. 1 i 2 przedmiaru „instalacje elektryczne” należy wycenić 109 opraw oświetleniowych zgodnie z zestawieniem.

- W poz. 3 i 4 przedmiaru „instalacje elektryczne” należy wycenić 24 oprawy oświetleniowe awaryjne zgodnie z zestawieniem.

- Oświetlenia zewnętrznego nie należy wyceniać.

- W poz. 16 przedmiaru „instalacje elektryczne” należy wycenić 20 szt. zgodnie z przedmiarem.

- Koszt wykonania korytek i drabinek należy ująć w kosztach ogólnych.

- Przekładka kabla sN nie wchodzi w zakres zamówienia.

- W przedmiarze „instalacje sanitarne wewnętrzne” należy dodać pozycję nr 224:

Kalkulacja indywidualna – dostawa i montaż 3 szt. kompletnych klimatyzatorów typu SPLIT o mocy 3,5 kW.

- W załączeniu przesyła się projekt wykonawczy instalacji sanitarnych zewnętrznych.

- Parametry przepompowni ścieków ujęte są w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych zewnętrznych. Nie należy wyceniać separatora.

- W poz. 7 przedmiaru „zagospodarowanie terenu” należy przyjąć krotność 5.

- W poz. 29 przedmiaru „zagospodarowanie terenu” należy przyjąć 48,37 m zgodnie z przedmiarem.

- Poz. 202 przedmiaru „roboty budowlane” – nie należy wyceniać.

- Wykonanie jednej tabliczki pamiątkowej należy ująć w kosztach ogólnych.

- Poz. 11 przedmiaru „roboty budowlane” – należy wycenić beton C12//15 zgodnie z przedmiarem.

- W załączeniu rysunek masztu antenowego.

- Poz. 46 przedmiaru „roboty budowlane” – należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

- Poz. 53 przedmiaru „roboty budowlane” – należy przyjąć obmiar 153,71 m2.

Poz. 55 przedmiaru „roboty budowlane” -  należy przyjąć obmiar 191,81 m2.

Poz. 56 przedmiaru „roboty budowlane” -  należy przyjąć obmiar 191,81 m2.

Poz. 57 przedmiaru „roboty budowlane” -  należy przyjąć obmiar 153,71 m2.

Poz. 59 przedmiaru „roboty budowlane” -  należy przyjąć obmiar 153,71 m2.

Poz. 60 przedmiaru „roboty budowlane” -  należy przyjąć obmiar 38,10 m2.

- Poz. 83 przedmiaru „roboty budowlane” – nie należy wyceniać.

- Poz. 108-115 przedmiaru „roboty budowlane” – należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

- Poz. 148 i 151 przedmiaru „roboty budowlane” – nie należy wyceniać.

- Poz. 152 przedmiaru „roboty budowlane” – nie należy wyceniać.

- Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania przyłącza gazowego wraz z kotłem.

- Poz. 165 przedmiaru „roboty budowlane” – należy wyceniać parapety z konglomeratu zgodnie z przedmiarem.

- Przejście dla pieszych nie wchodzi w zakres zamówienia.

Załączniki:

- projekt wykonawczy instalacji zewnętrznych

- projekt masztu.

Wyk w 1 egz. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego