ZP-2380-584-36/5220/2017						Katowice dnia 04.12.2017 r.

egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Komisariatu Policji w Wojkowicach - budowa nowej siedziby ” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

- Proszę o potwierdzenie, iż roboty wykonane w ramach w/w zadania inwestycyjnego będą rozliczane kosztorysem powykonawczym, a nie ryczałtowo.

Odp. Roboty wykonane w ramach w/w zadania będą rozliczane kosztorysem podwykonawczym.

2. W załączniku nr 1 do SIWZ pkt 11, Zamawiający żąda informacji na temat nazw firm podwykonawców. Ustawa PZP mówi, iż Zamawiający może żądać wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę danych podwykonawców w wypadku, gdy są one znane na etapie składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca planuje powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy, jednak jeszcze nie sprecyzowała konkretnej firmy, nie ma takiego obowiązku. Proszę o potwierdzenie, iż na etapie składania ofert wystarczy wskazać część zamówienia (zakres), którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, bez wskazywania nazwy firmy Podwykonawców

Odp. Zamawiający w zakresie sposobu postępowania podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Proszę o potwierdzenie, iż Wykonawca w okresie gwarancji nie ponosi kosztów zakupu materiałów eksploatacyjnych, których zużycie jest naturalną i integralną częścią prawidłowego użytkowania wszelakich systemów i urządzeń.

Odp. Zgodnie z projektem umowy .

4. W opisie technicznym wskazano do wykonania płytki gresowe 60x60 antracytowe półmatowe, natomiast w przedmiarze płytki o wymiarach 30x30 oraz 15x15. Proszę o sprecyzowanie, jaki wymiar płytek powinien zostać uwzględniony przy wycenie

Odp. Zamawiający przyjmuje płytkę o rozm. 30x30.

5. Czy wyposażenie przykładowe ujęte w tabeli 4 „Zestawienie pomieszczeń” wchodzi w zakres wyceny? Proszę o wskazanie pozycji w przedmiarze uwzględniających w/w wyposażenie.

Odp. Przykładowe wyposażenie ujęte w tabeli 4 nie w całości jest objęte tym zamówieniem. Pozycje które należy wycenić zostały ujęte w przedmiarze robót budowlanych w dziale nr 9

6. Zgodnie z tabelą nr 4 zawartą w opisie technicznym, część pomieszczeń powinna zostać wykończona powłoką dekoracyjną z wielobarwnych płatków akrylowych. Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej wykonania powyższych robót. Proszę o uzupełnienie.

Odp. Brakującą pozycję kosztorysową ujęto w przedmiarze pod nr 286.Zamawiający przyjął farbę akrylowaą w kolorach obowiązujących w Policji.

7. Zgodnie z przedmiarem, ściany fundamentowe powinny zostać wykonane z bloczków betonowych, natomiast wg opisu technicznego oraz rysunków konstrukcyjnych, część z nich powinna zostać wykonana jako żelbetowe monolityczne wylewane na mokro. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Zmienia się pozycję nr 16 przedmiaru

Z: ”KNR-W 2-02 0101-05 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej” obmiar 34.117 m3”

Na: „KNR 2-02 0206-02 Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu, Obmiar: 136,68m2”

8. W przedmiarze wskazano do wykonania izolację przeciwwilgociową z emulsji asfaltowej (zużycie: 0,35 kg/m2 – I warstwa, 0,3 kg/m2 – II warstwa), natomiast zgodnie z opisem technicznym izolacja taka powinna zostać wykonana z emulsji bitumicznej kauczukowej (zużycie 5kg/m2). Proszę o sprecyzowanie, która z izolacji powinna zostać uwzględniona przy wycenie oraz wskazanie jej zużycia w związku z brakiem możliwości samodzielnej zmiany pozycji materiałowych w przedmiarze.

Odp.

Zmienia się pozycję nr 18 przedmiaru

Z: ”KNR-W 2-02 0603-01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa, izolacja fundamentów” obmiar 454,46 m2”

Na: „KNR-W 2-02 0603-01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa – Analogia – wykonanie zewnętrznej bitumiczno - kauczukowej bezspoinowej izolacji wodochronnej (5 kg/m2), obmiar 454,46 m2”

Zmienia się pozycję nr 19 przedmiaru

Z: ”KNR-W 2-02 0603-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa, izolacja fundamentów” obmiar 454,46 m2”

Na: „KNR-W 2-02 0603-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej – druga i następna warstwa – Analogia – wykonanie zewnętrznej bitumiczno - kauczukowej bezspoinowej izolacji wodochronnej (5 kg/m2) druga warstwa, obmiar 454,46 m2”

9. W opisie technicznym wskazano do zaizolowania ściany SZ-1.5 pianką akustyczną w arkuszach. Brak w przedmiarach pozycji dotyczącej wykonania w/w robót. Proszę o uzupełnienie.

Odp. Brakującą pozycję kosztorysową ujęto w przedmiarze pod nr 288.

10. W opisie technicznym wskazano do wykonania izolacji fundamentów izolację przeciwwodną bezszwową. Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej wykonania w/w robót. Proszę o uzupełnienie.

Odp. Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8

11. W opisie technicznym wskazano do wykonania izolację podłogi P$ z maty podposadzkowej akustycznej. Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej wykonania w/w robót. Proszę o uzupełnienie.

Odp. Brakującą pozycję kosztorysową ujęto w przedmiarze pod nr 291.

12. Zgodnie z opisem technicznym tynk elewacyjny powinien mieć uziarnienie 1,5mm, natomiast zgodnie z przedmiarem 1,0mm. Proszę o sprecyzowanie uziarnienia tynku

Odp. W przedmiarze nie wskazano uziarnienia tynku, proszę wycenić zgodnie z przedmiarem i opisem technicznym.

13. W opisie technicznym wskazano do wykonania płytę gumową wygłuszającą. Proszę o wskazanie pomieszczenia, w którym powinna zostać zamontowana płyta. Brak pozycji dotyczącej montażu płyty w przedmiarach

Odp. Brakującą pozycję kosztorysową ujęto w przedmiarze pod nr 291.

14. System lin asekuracyjnych. Proszę o udostępnienie schematu systemu

Odp. W załączeniu przedkładam rysunek A/04a Rzut dachu – System lin asekuracyjnych

15. Proszę o wskazanie pozycji, w której uwzględniono wykonanie klapy oddymiającej

Odp. Brakującą pozycję kosztorysową ujęto w przedmiarze pod nr 259.

16. Wyposażenie w sprzęt gaśniczy – czy wchodzi w zakres wyceny?

Odp. Brakującą pozycję kosztorysową ujęto w przedmiarze pod nr 289 i 290.

17. Proszę o zgodę na zmianę zawartości pozycji przedmiarowych zgodnie z projektem wykonawczym, informacjami zawartymi w nazwach przedmiarów oraz zmianę norm zużycia materiałów oraz jednostek, w jakich są przedstawione (np. przy pozycji dotyczącej montażu rynien – kg na m) zgodnie z kalkulacją własną wynikającą z doświadczenia Wykonawcy. Ponieważ ze specyfikacji jasno wynika, iż przy wycenie należy kierować się przedmiarem a dokumentacja stanowi materiał pomocniczy: „Dokumentacja projektowa załączona do SIWZ stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia uproszczonego kosztorysu ofertowego ….. materiały wskazane w nakładach pozycji musza odpowiadać opisowi przywołanemu w opisie pozycji”, na etapie wykonawstwa mogą wystąpić problemy związane z niezgodnością wycenionych na podstawie powyższych informacji materiałów z materiałami wskazanymi przez Projektanta. W związku z powyższym, proszę o zmianę przytoczonego zapisu SIWZ.

Odp. Brak zmian, należy uzupełnić zgodnie z przedmiarami robót.

18. W związku z dużym zakresem przedmiotu postępowania przetargowego oraz dużą ilością nieścisłości wynikających z opisów technicznych oraz opisu pozycji w przedmiarze, proszę o zmianę terminu składania ofert.

Odp. Zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert.

Ponadto:

Przedmiar budowlany „KP_Wojkowice_BUDOWLANY_policja PR 3” należy uzupełnić o kolejną pozycję:

Nr 304 – KNR 2-02 0206-02 Ściany betonowe proste grubości 20 cm - dodatek za każdy następny 1 m wysokości ponad 3 m, krotność: 5, Obmiar: 136,68m2

W załączeniu plik zip. „załączniki do odpowiedzi z dnia 04.12.2017r.”

Wyk. 1 egz. E.Z.

wysłano 1 egz. zgodnie z rozdzielnikiem